## 机研售服协助统计
机研售服协助统计表
日期: |  | 2020/7/1 ~ 2020/9/30
| 案件编号 |  | 问题类别 | 日期 | 客户 |  | 问题描述 | 处理说明 | 处理人
| (案件需要许经理找) |  | 售服收费 | 2020-09-21 | 武汉统一企业食品有限公司 |  | 主磅副料配方,第一个料设定值为0时,第二个料不计量,如果将第一个料先设定1,保存后再改为0,第二个料就可以计量 | 請求台灣協助處理 | 许智乔
|  |  | 售服收费 | 1
| (案件需要许经理找) |  | 计数： | 1
| C2010032 |  | 操作问题 | 2020-07-20 | 河北铁科翼辰新材科技有限公司 |  | 客户购买的备用PLC安装测试后动作不一样，需要将现在机器上正在使用的PLC程序拉出来在传输到备用PLC里， | 主磅，胶料秤，密炼站 程序现场读取，并重新上传至新PLC中，完成 | 钱昌盛
|  |  | 操作问题 | 1
| C2010032 |  | 计数： | 1
| E2008059 |  | 软件升级 | 2020-07-23 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 |  | 1.人机版老线主磅增加流量监控功能 2.原料区PLC输出点移位，将Y4和Y5分别移到Y9和Y10. | 1.人机版老线主磅增加流量监控功能 现场电工，对人机版主磅，操作不熟悉，启动不了，请售服教现场人员，如何设置参数，将人机版主磅启动起来。再进行测试动作，现场反应测试完成，没有问题。 2.原料区PLC输出点移位，将Y4和Y5分别移到Y9和Y10. 售服现场人员提供的点位有问题，现场Y9与Y10已经使用，该Y9与Y10为扩展模块上的点位，换算正确点位，告知现场人员，要求现场人员，下次提供正确点位，以防止误操作。并更新程序。 | 钱昌盛
|  |  | 软件升级 | 1
|  |  | 售服收费 | 2020-08-18 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 |  | 客户维修人机用于1线主磅。 | 客户维修人机用于1线主磅 | 范守旺
|  |  | 售服收费 | 1
| E2008059 |  | 计数： | 2
| E2011037 |  | 操作问题 | 2020-07-22 | 河北春风银星胶辊有限公司 |  | 客户20口10的人机版微量，系统启动运行后，链条输送机运行不停止，X34是链条输送到位信号已经在PLC间隙性输入。需要连线查看 | 客户20口10的人机版微量，系统启动运行后，链条输送机运行不停止，连线查看发现链条停止延时设成500秒，还有其他参数不对让售服告诉客户参数应该怎么设置 | 范守旺
|  |  | 操作问题 | 1
| E2011037 |  | 计数： | 1
| E2012036 |  | 售服收费 | 2020-09-01 | 衡水泛亚橡塑有限责任公司 |  | 客户维修人机，程序传输 | 客户维修人机，程序传输 | 范守旺
|  |  | 售服收费 | 1
| E2012036 |  | 计数： | 1
| E2013021 |  | 设计变更 | 2020-07-08 | 宁波佳乐特橡塑机电有限公司/象山县橡胶三厂 |  | 客户有6个原料桶，PLC上清料阀点位都没有输出，点位分别是Y17、Y18、Y19、Y20、Y21、Y22。需要连线检查。 | （1）加喂料马达就没有桶清料阀，桶清料阀点位被喂料马达吹气占用 （2）2#,5#喂料马达取消，现场没有喂料吹气，取消所有喂料吹气，改为桶清料阀 | 范守旺
|  |  | 设计变更 | 1
| E2013021 |  | 计数： | 1
| E2013084 |  | 程序BUG | 2020-09-08 | 慈溪宏一 |  | 客户PLC输出点烧坏，需要移点，将Y89移到Y90. | 联机查看，现场输出点，没有烧坏，再排料过程中，异常断电，再次上电时，中间桶有料，油泵马达则启动，程序优化，增加系统复位。再次出现，系统复位，或重新上电，进行程序复位，保证动作执行正常。程序漏洞， | 钱昌盛
|  |  | 程序BUG | 1
| E2013084 |  | 计数： | 1
| E2014041 |  | 售服收费 | 2020-08-01 | 南通市东方塑胶有限公司 |  | 客户维修人机,传输2线主磅程序 | 客户维修人机,传输2线主磅程序 | 钱昌盛
|  |  |  | 2020-08-25 | 南通市东方塑胶有限公司 |  | 客户维修人机,用于3线主磅,程序传输 | 客户维修人机,用于3线主磅,程序传输 | 范守旺
|  |  | 售服收费 | 2
| E2014041 |  | 计数： | 2
| E2014062 |  | 售服收费 | 2020-08-10 | 江苏明德玩具股份有限公司 |  | 客户人机维修，程序传输，用于CP01电箱。 | 客户人机维修，程序传输，用于CP01电箱。 | 范守旺
|  |  | 售服收费 | 1
| E2014062 |  | 计数： | 1
| E2014071 |  | 售服收费 | 2020-08-03 | 公牛集团有限公司 |  | 客户购买人机，用于主磅，现场有两台主磅，一台是两个表头，另一台是3个表头，传输人机程序是用于3个表头的这台主磅。 | 传输人机程序是用于3个表头的这台主磅。 | 钱昌盛
|  |  |  | 2020-09-29 | 公牛集团有限公司 |  | 客户人机维修,用于主磅主屏,现场有两台主磅,一台是两个表头,另一台是3个表头,用在3个表头的主屏上. | 客户人机维修,用于主磅主屏,现场有两台主磅,一台是两个表头,另一台是3个表头,用在3个表头的主屏上. | 范守旺
|  |  | 售服收费 | 2
| E2014071 |  | 计数： | 2
| E2015011 |  | 客户需求 | 2020-07-31 | 济南市福力胶辊厂 |  | 客户人机维修，用于主磅1号线， | 客户人机维修，用于主磅1号线，U盘上传过程中，触摸屏死机。传输线，进行重新上传程序 | 钱昌盛
|  |  | 客户需求 | 1
| E2015011 |  | 计数： | 1
| E2016025 |  | 操作问题 | 2020-09-14 | 长欣胶业(上海)有限公司 |  | 计量完成自动不排料，画面选择手动可以排料。 | 点本地排料按钮没反应，旋钮切到远端了 | 范守旺
|  |  | 操作问题 | 1
|  |  | 其他 | 2020-08-18 | 长欣胶业(上海)有限公司 |  | 客户购买PLC安装在机台上，记忆卡插进去没有启动运行，需要连线启动运行 | 1，PC显示错误，雷达可以扫到，通知PC处理 售服增加：还有2台3合1主磅无法启动 连线检查发现2台PLC里面没有程序，1号线主磅重新传程序，2线PLC找到了，程序是否传输待定 | 范守旺
|  |  | 其他 | 1
|  |  | 硬件问题 | 2020-08-20 | 长欣胶业(上海)有限公司 |  | 1线2线PLC程序丢失,程序传输. | 1线2线PLC程序丢失,程序传输 | 范守旺
|  |  | 硬件问题 | 1
| E2016025 |  | 计数： | 3
| E2016090 |  | 硬件问题 | 2020-09-08 | Cilas Rubber Industries |  | 输入点位异常协助检查 | X5移到X14 | 范守旺
|  |  | 硬件问题 | 1
| E2016090 |  | 计数： | 1
| E2017009 |  | 操作问题 | 2020-09-28 | 上海申雅密封件有限公司 |  | 客户微量磅秤,桶从3号称移动到4号称,电脑报警4号称检重超差,按警报解除后,7号料号8号料还会继续计量,需要连线检查. | 连线检查，程序没有问题。现场桶与桶之间检重范围设置太小。设置值，接近于仪表数值波动。 | 钱昌盛
|  |  | 操作问题 | 1
| E2017009 |  | 计数： | 1
| E2017059 |  | 其他 | 2020-09-28 | 山东龙口东立电线电缆有限公司 |  | 增加PLC万年历,截止日期到2020年11月2日. | E2017053主磅增加万年历,截止日期到2020年11月2日. | 范守旺
|  |  | 其他 | 1
| E2017059 |  | 计数： | 1
| E2017073 |  | 配置问题 | 2020-08-29 | 浙江峻和橡胶科技有限公司 |  | 1.因复称表头稳定信号是反的，现场需要将PLC输入的稳定信号也给反一下， 2.扫描条码后,桶盖可以正常打开,料包重量也正常加入,但是桶号显示数码管没有变化,需要连线检查. | 1:稳定信号，现场仪表已经没有，损坏，客户要求，默认延长稳定时间。 2：现场入料防呆，数码显示器，不显示，程序查看，发现，之前处理人员，波特率等相关通讯参数未设置。设置完成通讯正常 | 钱昌盛
|  |  | 配置问题 | 1
|  |  | 软件升级 | 2020-08-28 | 浙江峻和橡胶科技有限公司 |  | 峻和微量，配方计量完成的桶，从机台内出来到复称盘上，升起复称后不下降。需要连线检查。 | 微量5.2版，老版本，所有交握点位为PLC OFF，初始化时复位总重数据上传交握 | 范守旺
|  |  | 软件升级 | 1
| E2017073 |  | 计数： | 2
| E2017089 |  | 客户需求 | 2020-08-04 | 台州收获橡塑有限公司 |  | 客户维修PLC。用于胶料称，程序传输。 | 客户维修PLC。用于胶料称2线，程序传输。 | 钱昌盛
|  |  | 客户需求 | 1
| E2017089 |  | 计数： | 1
| E2017108 |  | 硬件问题 | 2020-08-11 | Evergreen Rubber Corp. |  | 小料秤电脑主机异常 | （1）由PC处理 售服增加： （2）表头通讯不上，程序没有问题，让售服协助厂商检查线路 | 范守旺
|  |  | 硬件问题 | 1
| E2017108 |  | 计数： | 1
| E2018004 和 E2018137 |  | 其他 | 2020-09-24 | 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 |  | E2018004和E2018137两个案件都是在江苏新鹏，都安装在递减称上同时使用，E2018004是一供二吸料机，E2018137是一供一吸料机两台，两台共4个吸料机，现在4个吸料机都加装了吸风阀，点位分别是1号吸料机吸风阀Y31，2号吸料机吸风阀Y32，两个电箱都一样。 | 现场吸风阀和吸料阀接同1点位，程序没有修改 | 范守旺
|  |  | 其他 | 1
| E2018004 和 E2018137 |  | 计数： | 1
| E2018004和E2018137 |  | 软件升级 | 2020-09-25 | 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 |  | 现场吸料机吸料结束，吸料阀已经关闭，风机还在继续运行几秒钟，程序需要修改。 | （1）吸料阀关闭，风机立刻关闭，不要延时。 新增：(1)排料阀y8击穿换成Y14 (2)有时会同时吸料和排料，程序修改 (3)不带人机的那台吸料机，吸料时间修改 现场网络很差 | 范守旺
|  |  | 软件升级 | 1
| E2018004和E2018137 |  | 计数： | 1
| E2018006 |  | 客户需求 | 2020-09-15 | C S Rubber Industry Co., Ltd. |  | 客制化软件升级 | 胶料秤增加手动去皮，现场没有下载线用的单芯线且距离较远，频繁掉线，费时较长 | 范守旺
|  |  | 客户需求 | 1
| E2018006 |  | 计数： | 1
| E2018025 |  | 其他 | 2020-07-03 | 浙江杰上杰新材料股份有限公司 |  | 5线偶尔出现吸完料客户混合机要料信号给过来不排料 | 客户混合机叫料信号，当上辅机排料完成时，叫料信号应当OFF，混合偶尔会一直没有OFF，造成上辅机排料异常，将程序进行优化。并配合现场，调试 | 钱昌盛
|  |  | 其他 | 1
| E2018025 |  | 计数： | 1
| E2018035 |  | 软件升级 | 2020-07-08 | 云浮市乐华塑料有限公司 |  | 微量展机程序更新。 | 更新为非智能化程序 | 范守旺
|  |  |  | 2020-07-08 | 云浮市乐华塑料有限公司 |  | 运行时大螺旋电机没有转，小螺旋有转。 | 微量为线路带继电器版本的，程序修改下载 | 范守旺
|  |  | 软件升级 | 1
| E2018035 |  | 计数： | 1
| E2018055 |  | 其他 | 2020-09-07 | 泾县中瑞塑胶材料有限公司 |  | 客户人机版主磅,手动可以运行,自动无法启动运行,需要连线检查. | 到期锁机了，经售服确认款项已付清，解除2台主磅锁机 | 范守旺
|  |  | 其他 | 1
| E2018055 |  | 计数： | 1
| E2018062 |  | 硬件问题 | 2020-07-31 | 百盈系统科技股份有限公司 |  | 越南TD 客户更换迷恋站PLC协助修改通讯参数 | 连线查看程序没有问题,检查硬件 | 范守旺
|  |  | 硬件问题 | 1
| E2018062 |  | 计数： | 1
| E2018069 |  | 硬件问题 | 2020-08-27 | 百盈系统科技股份有限公司 |  | E2015021 沙特TRC x34点损坏 请协助移点位 | x34点损坏 程序修改 | 范守旺
|  |  | 硬件问题 | 1
| E2018069 |  | 计数： | 1
| E2018071 |  | 客户需求 | 2020-08-21 | 安徽玖洲通管业科技有限公司 |  | 客户反应当屋外大罐低于低料位后，供应到产线上的料不均匀，根据客户要求优化程序，大罐低料位时给出报警信号，今年安装的吸料机有此动作，去年的需要更新， | 客户反应当屋外大罐低于低料位后，供应到产线上的料不均匀，根据客户要求优化程序，大罐低料位时给出报警信号，今年安装的吸料机有此动作，去年的需要更新， | 范守旺
|  |  | 客户需求 | 1
| E2018071 |  | 计数： | 1
| E2019001 |  | 程序BUG | 2020-07-02 | 云浮市乐华塑料有限公司 |  | 原料区集尘机，PLC上输出点Y16没输出，需连线检查 | 原料区集尘机，PLC上输出点Y16没输出,该功能，现场程序内没有编写该动作。 增加该动作程序 | 钱昌盛
|  |  | 程序BUG | 1
|  |  | 客户需求 | 2020-07-09 | 云浮市乐华塑料有限公司 |  | 1.原料区有两台集尘机，用两个旋钮分别单独控制，点位分别是 X9、Y16和 X10、Y25。 2.吸料机增加管路清料阀输出点分别是Y34、Y35、Y36。 3.客户要求吸料机需备一手料。 | 1：原料区有两台集尘机，之前为一个旋钮控制，现在改为独立控制。 2：吸料机增加管路清料阀 3：吸料机内进行备料，当目标桶低于低料位吸料机开始排料。以满足现场生产需求 | 钱昌盛
|  |  | 客户需求 | 1
| E2019001 |  | 计数： | 2
| E2019005 |  | 操作问题 | 2020-08-08 | 杭州宝力体育设施有限公司 |  | 人机版微量，5号料计量完成，不计量6号，需要手触碰桶使表头数值变化才计量，20料有过同样的问题，经程序修改后可以计量。 | 配方设定有问题 | 范守旺
|  |  | 操作问题 | 1
|  |  | 程序BUG | 2020-07-25 | 杭州宝力体育设施有限公司 |  | 20口10微量,10号称计量完19号料,不计量20号料, | 连线查看，程序优化，程序问题，20秤位程序BUG | 钱昌盛
|  |  |  | 2020-07-27 | 杭州宝力体育设施有限公司 |  | 1.螺旋主磅手动操作，计量到寸动时，需要取消振动、吹气、逆洗动作。 2.螺旋主磅自动操作，计量到寸动时，需要取消逆洗动作。 3.手动和自动画面，即时重量显示框内，当表头4位整数1位小数，人机和表头显示一致。当表头5位整数1位小数，人机全部显示#。 4.计量参数设定画面，L-1的桶号设定1时，PLC是2号，L-2的桶号设定2时，PLC是1号。4个反应釜都是同一个问题。 | 1,手动不需要改 2.寸动时取消逆洗 3，最大重量超过10吨，人机重量显示整数位改为5位 4，计量参数里面L1和L2的物料号和上下限反了，人机里面关于计量参数计算的脚本有问题，程序修改 售服中途没调完去其它地方 | 范守旺
|  |  | 程序BUG | 2
|  |  | 客户需求 | 2020-07-20 | 杭州宝力体育设施有限公司 |  | 微量计量，需要暂停功能 | 微量增加暂停功能，程序修改，调试完成。 | 钱昌盛
|  |  | 客户需求 | 1
|  |  | 软件升级 | 2020-08-05 | 杭州宝力体育设施有限公司 |  | 1.高浓度选择手动打料时，如分歧阀处1#方向，旋钮选择2#，分歧阀不动作，如分歧阀处2#方向，旋钮选择1#，分歧阀也不动作，需要修改 2.在人机上加时间设定画面，用于高浓度加料限时，超过限时时间画面报警显示高浓度料位异常。 3.螺旋储桶低料位时，要停止计量，开始高浓度打料，打料结束继续计量，并且判断螺旋储桶是否低料位，如低料位画面需要报警显示螺旋储桶低料位异常。 4.人机显示值与表头不一致，如表头显示605公斤，画面显示60.5公斤。 5.高浓度管路上助吹工作中只循环1次需要修改。 6.现螺旋主磅无残料报警。 7.需要修改为手动时螺旋储桶只有低料位才可以打料。 | （1）程序修改 （2）由于高浓度高料位是光眼，经常检测不到，增加高浓度补料到达一定时间后报警（人机可设）并且关闭入料阀，震排器等 （3）由于螺旋储桶与计量桶之间入料阀取消，导致不能边计量边补料，改为螺旋储桶低料位时计量暂停，高浓度补料，补完继续计量 （4）表头由一位小数改为无小数，人机相关数值全部改为无小数 （5）管路助吹由15个改为6个循环吹气 （6）程序修改 （7）由于螺旋储桶取消了高料位，增加手动只有螺旋储桶低料位才可以补料 增加： （8）注油马达补油时先于吸料阀前1秒停止 （9）判断高浓度补料后螺旋储桶是否处优浞缴瓒ㄓ形侍 | 范守旺
|  |  | 软件升级 | 1
|  |  | 硬件问题 | 2020-08-10 | 杭州宝力体育设施有限公司 |  | 1.PLC移点，Y14移至Y35，是高浓度上方震排器输出点。 | y14点烧了,移到Y35 | 范守旺
|  |  | 硬件问题 | 1
| E2019005 |  | 计数： | 6
| E2019018 |  | 软件升级 | 2020-07-10 | 百盈系统科技股份有限公司 |  | 台湾电控阿哲反馈： 現況是先跑流量，生產時依時間生產，設備自動調整高中低速，因原物料關係，不適合此種程序，要將現況更改為參數調整，每種原料依操作人員調整二段速三段速及落差，設備依所設定參數跑高中低速 | 程序更新为非智能化版本 | 范守旺
|  |  | 软件升级 | 1
| E2019018 |  | 计数： | 1
| E2019020 |  | 客户需求 | 2020-08-21 | 百盈系统科技股份有限公司 |  | 密炼机·入油口增加注油枪，请修改点位 | 排料至密鍊機前，開啟注油槍，開到位偵測到，液體中間桶開始排料，排料吹氣完成，延时5秒后關閉注油槍 | 范守旺
|  |  |  | 2020-09-01 | 百盈系统科技股份有限公司 |  | 麻煩配合修改注油完成後延遲關閉注油槍時間 由5秒改为10秒 | 注油完成後延遲關閉注油槍時間 由5秒改为10秒 | 范守旺
|  |  | 客户需求 | 2
| E2019020 |  | 计数： | 2
| E2019027 |  | 其他 | 2020-09-07 | 苏州美昱高分子材料有限公司 |  | 2号螺旋计量350克需要几分钟，手动已经跑过流速，但再启动运行开始就会寸动运行，需要连线检查 | PC反应寸动前后重量上传异常，连线查看跑了几手未发现问题，等待以后发现问题再检查 | 范守旺
|  |  | 其他 | 1
| E2019027 |  | 计数： | 1
| E2019029 |  | 客户需求 | 2020-09-10 | 江苏森博新材料有限公司 |  | B线输送螺旋在混合机排料前几秒种提前启动， | B线输送螺旋在混合机排料前，提前运行5秒，程序修改完成，更新完成。 | 钱昌盛
|  |  | 客户需求 | 1
|  |  | 硬件问题 | 2020-09-03 | 江苏森博新材料有限公司 |  | 配合现场调试变频器， | 变频器无法启动，调试现场参数，测试，判断，硬件设计变频器选型，有问题，应该选择重型负载，带重型负载变频器。目前现场该变频器，适合运用场合，风机，水泵，轻型负载。建议方案更换，可带重型负载变频器，因为现场，可以用接触器，启动该螺旋，并且储罐内，螺旋内有物料。目前，由硬件设计在处理 | 钱昌盛
|  |  | 硬件问题 | 1
| E2019029 |  | 计数： | 2
| E2019056 |  | 程序BUG | 2020-07-01 | 苏州银禧科技有限公司 |  | 1.计量中不能复归。 2.手动跑流速结束磅台下降后，有时候电脑画面会显示负的4点几公斤，等自动计量，桶到这个称时，会报检重超差。 3.没有修改磅桶传送型式，开机后画面全部型式为皮带模式，当打开出厂参数准备查看磅桶传送型式时，画面突然全部恢复正常，磅桶传送型式并没有被改变。 | 2.手动跑流速结束磅台下降后，有时候电脑画面会显示负的4点几公斤，程序优化，配合现场调试完 | 钱昌盛
|  |  | 程序BUG | 1
| E2019056 |  | 计数： | 1
| E2019058 |  | 程序BUG | 2020-07-16 | 三浦橡胶(无锡)有限公司 |  | 螺旋主磅暂存桶低料位，吸料机不补料 | （1）增加复位时清掉吸料机补料号 （2）修复风机补料配置断电消失的问题 | 范守旺
|  |  | 程序BUG | 1
|  |  | 其他 | 2020-08-26 | 三浦橡胶(无锡)有限公司 |  | 读取PLC，设定人机通讯。 | 人机站号不对，程序重新下载 | 范守旺
|  |  | 其他 | 1
|  |  | 售服收费 | 2020-08-25 | 三浦橡胶(无锡)有限公司 |  | 客户胶料称人机改为主磅，无锡三浦100升密炼机的上辅机，无工控人机 | 客户维修人机，程序下载 | 范守旺
|  |  | 售服收费 | 1
|  |  | 硬件问题 | 2020-09-09 | 三浦橡胶(无锡)有限公司 |  | 现场有老线两台，系统中查不到案件号，老线2号机PLC可能是通讯接口有接触不良，经常有运行一段时间出现原料区通讯异常，需要将旧PLC内的程序烧录到记忆卡里，再插到新PLC使用。 | 换新的PLC,程序下载 | 范守旺
|  |  | 硬件问题 | 1
| E2019058 |  | 计数： | 4
| E2019060 |  | 客户需求 | 2020-09-05 | 云南鑫成鹏线缆材料有限公司 |  | 客户要求排粉过程中延迟10秒再排油，程序需要更新。 | 排粉开始延迟10秒后再排油，程序更新 | 范守旺
|  |  |  | 2020-09-10 | 云南鑫成鹏线缆材料有限公司 |  | 客户要求先排主料，后排小料。 | 以前是先排小料，再排粉，粉先排10秒后开始排油，改为粉和油同时排，排完以后排小料 | 范守旺
|  |  | 客户需求 | 2
|  |  | 设计变更 | 2020-08-31 | 云南鑫成鹏线缆材料有限公司 |  | PVC车间客户自己增加一个7号原料桶，桶上有4个喂料马达，用于4台主磅排管7号进料阀，程序需要修改。 | PVC车间客户自己增加一个7号原料桶，桶上有4个喂料马达,用于4台主磅,程序修改（售服没有带下载线，把PLC拆下来放在主磅哪里，用CM55E下载程序） | 范守旺
|  |  | 设计变更 | 1
| E2019060 |  | 计数： | 3
| E2019062 |  | 软件升级 | 2020-09-03 | 山东朝泰实业有限公司 |  | 1.微量计量超差，有时没有异常报警显示和报警声，配方完成出桶被排错排出， 2.出现以上情况，准备查看前几天报表记录，结果只显示当天称量记录， 3.原料耗用时间段选8月1日到9月1日，结果只显示8月19日到9月3号。 | (1)按报警解除时出现超差，导致没有报警，这个问题是去年发现的程序BUG,现在最新版程序已更新， (2)PC处理 (3)PC处理 | 范守旺
|  |  | 软件升级 | 1
| E2019062 |  | 计数： | 1
| E2019070 |  | 操作问题 | 2020-08-04 | 罗孚橡胶（江苏）有限公司 |  | 客户密炼机接触器更换为变频器控制，需要模拟量对接，密炼机接收转速指令是0-10v控制，密炼机温度、电流、转速是输出0-20am信号。程序需要修改 | 程序更新，调试，要求现场，确认一下，线路接线是电流电压接线，现场无法确认，现场机械，不懂PLC模拟量，后要求，现场人员找售服协调，现场人员还是搞不懂，相关线路，模拟量，最终调试，温度信号，其余信号暂无法调试，等售服下次在派人员过去配合调试。要求调试工控派有经验电工去配合调试 | 钱昌盛
|  |  | 操作问题 | 1
|  |  | 其他 | 2020-07-04 | 罗孚橡胶（江苏）有限公司 |  | 螺旋主磅计量完成排料灯没有闪烁，连线检查 | 螺旋主磅计量完成排料灯没有闪烁，连线检查，信号指示灯，信号点位，由PC控制，连线查看，点位没有ON，联系PC处理 | 钱昌盛
|  |  | 其他 | 1
|  |  | 软件升级 | 2020-08-28 | 罗孚橡胶（江苏）有限公司 |  | 淮安罗孚3号负压主磅，计量时风机压力大就会报风机负压过载，同时蜂鸣器响，建议更新程序，负压过载延长50秒再报警 | 电机负压过载延长50秒再报警 | 范守旺
|  |  |  | 2020-08-29 | 罗孚橡胶（江苏）有限公司 |  | 2#螺旋主磅工控模拟量需要PLC远程修改程序，配合测试动作。 | 2#螺旋主磅工控模拟量需要PLC远程修改程序，配合测试动作。 | 钱昌盛
|  |  | 软件升级 | 2
|  |  | 设计变更 | 2020-07-29 | 罗孚橡胶（江苏）有限公司 |  | 负压主磅，排管闸刀阀增加到位开关，程序更新。 | 负压主磅，排管闸刀阀增加到位开关，程序更新，现场PLC新增加模块，PLC未识别到，告知现场接线问题，要求现场正确接线，配合现场调试。 | 钱昌盛
|  |  | 设计变更 | 1
| E2019070 |  | 计数： | 5
| E2019074 |  | 程序BUG | 2020-07-18 | 杭州宝力体育设施有限公司 |  | 微量1号称没有桶，其余称计量完成，磅台不下降。 | 人机版微量，在系统计量过程中，一号秤位，未进桶，没有报警，增加报警提醒。 | 钱昌盛
|  |  | 程序BUG | 1
| E2019074 |  | 计数： | 1
| E2019076 |  | 软件升级 | 2020-07-07 | 浙江富铭工业机械有限公司 |  | 1.7月6日下午6点左右，生产过程中，第9个批次走到6号称时，画面上实际总重显示异常，到7号称没有下料计量，也没有报警，但在出桶处被排错排出。 2.微量计量完成磅台下降后，不进桶,画面没有报警。需要连线检查。 | （1）增加解除计量超差报警延时 （2）等到出现问题再连线查看 | 范守旺
|  |  | 软件升级 | 1
| E2019076 |  | 计数： | 1
| E2019081 |  | 软件升级 | 2020-09-08 | 深圳市沃尔电力技术有限公司 |  | 螺旋主磅3个吸料机，增加3个吸料阀，吸料时打开，停止吸料时关闭。程序更新。 | 布袋坏了，返回原版程序 | 范守旺
|  |  | 软件升级 | 1
|  |  | 设计变更 | 2020-07-02 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 |  | 螺旋主磅有5个液体排油口进密炼机，排油口处有粉堵住，导致排油不畅，现在需要在液体排油前,先打开吹气3秒,关闭吹气再排油. | 液体排油前,先打开吹气3秒,关闭吹气再排油 | 范守旺
|  |  |  | 2020-08-28 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 |  | 螺旋主磅那台油中间桶，增加注油马达、下料阀、注油吹、密炼机进油口止油阀， | 螺旋主磅那台油中间桶，增加注油马达、下料阀、注油吹、密炼机进油口止油阀 | 范守旺
|  |  |  | 2020-09-10 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 |  | 程序更新 | 由排料逆洗改为吸料之前逆洗，逆洗之前打开吸风阀，旁通阀，逆洗完成后打开吸料阀，旁通阀关闭，风机打开吸料，后来交由钱工处理 | 范守旺
|  |  | 设计变更 | 3
|  |  | 硬件问题 | 2020-09-11 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 |  | 现场3个吸料机，每个吸料机上都有吸料阀和吸风阀，需要处理原料桶喷粉问题， | 目前现场，原料区喷粉，以及，物料比较轻，螺旋下料慢，料位计不准确，无法侦测准确料位等一些问题，针对问题，做程序动作修改，并配合现场做调试动作，调试完成。 吸料机上都有吸料阀和吸风阀，逆洗时，关闭吸风阀。物料轻，因为下料空间密闭，导致，下料时，打开吸料阀门。以及其它程序动作处理。 | 钱昌盛
|  |  | 硬件问题 | 1
| E2019081 |  | 计数： | 5
| E2019088 |  | 软件升级 | 2020-07-21 | 杭州宝力体育设施有限公司 |  | 1.标准主磅表头显示精度为0.02KG,现场表头显示精度是0.2KG,现在画面不显示表头重量。 2.粉料和液体的配方设定范围需要修改为0-9999 3.螺旋储桶只有低料位，没有高料位， | 1,表头由2位小数改为1位小数，所有相关数值改为1位小数 2.配方设定范围加大到9999 3.高料位是为了防止目标桶高料位时手动补料，没有也能用 4.取消下料阀（Y18，Y30） | 范守旺
|  |  | 软件升级 | 1
| E2019088 |  | 计数： | 1
| E2019092 |  | 软件升级 | 2020-07-03 | 雄县宏洋欣塑业有限公司 |  | 现场已有4台主磅，客户后买一台主磅为5线，程序需要更新。 | 客户后买一台主磅为5线，原料区程序更新 | 范守旺
|  |  | 软件升级 | 1
| E2019092 |  | 计数： | 1
| E2020001 |  | 其他 | 2020-08-24 | 安徽玖洲通管业科技有限公司 |  | 安徽玖洲通客户这边主磅有4原料，一个配方分先计量PVC，碳酸钙，计量完成后按排料按钮，排料结束后开始吸小料（不计量重量）人工按按钮确认吸完，再计量磨粉料，计量完成后按排料按钮排料，排料结束开始计量下一批次，现在客户新主磅偶尔会出现，排完PVC和碳酸钙后，不吸小料现象，旧主磅重来没有出现这种情况，开单给PLC，上线检查一下新旧程序有什么不一样 | 把一线程序下载到2线PLC里 | 范守旺
|  |  | 其他 | 1
|  |  | 软件升级 | 2020-07-13 | 安徽玖洲通管业科技有限公司 |  | 1.客户后买一台主磅为2线,程序需要更新. 2.吸料机的2线原料桶与1线原料桶振动搅拌时间不同。 | 1,添加2线通讯命令表格 2,1供3吸料机震动搅拌时间改为同1供4一样 | 范守旺
|  |  |  | 2020-07-21 | 安徽玖洲通管业科技有限公司 |  | 地坑里的储存桶显示低料位，吸料机就停止吸料了，而实际桶内还有一半的料，程序需要优化，低料位时吸料机再延时100秒吸料时间。 | 原料桶低料位延时由30秒增加到100秒，吸料机再停止 | 范守旺
|  |  | 软件升级 | 2
|  |  | 设计变更 | 2020-07-18 | 安徽玖洲通管业科技有限公司 |  | 客户后买2线吸料机,是1供3的,2线暂存桶没有安装高料位,2线暂存桶低料位时大罐排料阀打开排料,排料一直不结束,给PLC输入高料位信号,排料阀就关闭,1线暂存桶也没有安装高料位,可以参照1线修改. | 1，新增原料暂存桶没有高料位，改为高于低料位5秒排料阀关闭 2，增加当1供4吸料机吸新增暂存桶的动作（震动搅拌，上下吹气） | 范守旺
|  |  | 设计变更 | 1
|  |  | 硬件问题 | 2020-07-15 | 安徽玖洲通管业科技有限公司 |  | 吸料机排料到低料位，排料不结束， | 连线查看，低料位信号接法有问题 | 范守旺
|  |  |  | 2020-07-16 | 安徽玖洲通管业科技有限公司 |  | 吸料机排料时，只是打开旁通阀，吸料机磅桶内还有很强的吸力，把料吸住，排不掉。吸料机低料位一直闪烁，排料不结束。（如果手动把管路清料阀打开，或者原料桶清料阀打开，增加进气量，减少吸力，吸料机就能排料干净，排料结束重新启动吸料状态） | (1)吸料机动作没有问题，旁通阀小了，排料时旁通阀打开，磅桶内还有很强的吸力，把料吸住，料排不掉，朱奇说旁通阀没法换，现场售服说排料时打开桶清料阀，照售服要求程序做相应的修改 (2)售服说主磅风机负压过高，管路清料阀没有动作，连线查看发现，阀件箱机种选择线没有短接 | 范守旺
|  |  |  | 2020-09-15 | 安徽玖洲通管业科技有限公司 |  | 一供四吸料机，1号吸料机可以循环补料，2、3、4号无法启动吸料。需要连线检查。 | 连线检查发现料位有问题，让售服检查料位以及线路，据售服反应料位线被他们现场人员碰断 | 范守旺
|  |  | 硬件问题 | 3
| E2020001 |  | 计数： | 7
| E2020002 |  | 软件升级 | 2020-07-14 | 成都兴顺风塑胶有限公司 |  | 智能版微量改为手动版微量 | (1)智能版微量改为非智能化版微量，站号2 (2)风机手动启停，增加旁通阀程序编写下载 | 范守旺
|  |  | 软件升级 | 1
| E2020002 |  | 计数： | 1
| E2020009 |  | 设计变更 | 2020-07-03 | 泾县中瑞塑胶材料有限公司 |  | 6线主磅，配方不一样排料特别慢，需要增加排料风机倒吸和排料阀翻转功能 | 1：6线主磅，配方不一样排料特别慢，需要增加排料风机倒吸和排料阀翻转功能:程序编写，现场调试，现场下载线，有问题，程序无法监控，以及无法烧录记忆卡，等待新下载线，调试 2：后续联系售服，售服反应，维持原有排料动作。 | 钱昌盛
|  |  | 设计变更 | 1
| E2020009 |  | 计数： | 1
| E2020010 |  | 程序BUG | 2020-09-05 | 浙江欧舍家居新材料股份有限公司 |  | 小料称参数设置检查 | 暂存桶排料阀关延时地址对应错了，程序修改 | 范守旺
|  |  | 程序BUG | 1
|  |  | 设计变更 | 2020-09-07 | 浙江欧舍家居新材料股份有限公司 |  | 更新原料区程序 | 以前是1号原料桶上没有震动搅拌，13号上有震动搅拌，用的1号桶的点位，现在13号桶搅拌，震动取消，改到1号桶上，更新二区原料区程序 | 范守旺
|  |  | 设计变更 | 1
| E2020010 |  | 计数： | 2
| E2020011 |  | 客户需求 | 2020-07-24 | 上海鲁聚聚合物技术有限公司 |  | 自动状态.1.主磅排料时和混合机混合时，主轴可选择高速运转或低速运转，犁刀可选择启动或不启动。2.混合机排料时，主轴可选择高速运转或低速运转，犁刀可选择启动或不启动，混合机排料阀打开，吹气打开。 手动状态时.1.主轴启动可选择高速运转或低速运转，犁刀可选择启动或不启动。2.排料阀启动，排料阀打开，吹气打开。 | 当时案件讨论混合时主轴一定是高速，梨刀一定会启动，进料和排料主轴高低速可选，梨刀是否动作可选：现在客户要求手动或者自动混合时主轴高低速可选，梨刀是否启动可选 | 范守旺
|  |  |  | 2020-07-27 | 上海鲁聚聚合物技术有限公司 |  | 混合机下面客户的储存桶有料位X22，客户要求X22亮了要有Y点输出，灭了Y点不输出 | 新增目标桶高料位指示灯（Y15），目标桶高料位时亮 | 范守旺
|  |  |  | 2020-08-15 | 上海鲁聚聚合物技术有限公司 |  | 1.PLC移点，将Y10移至Y42. 2.客户要求，混合机排料给下面储存桶，排料过程中，储存桶料位显示有料时，即X22亮，混合机排料门关闭，混合机就要停止运转。待混合机再次排料时，再启动运转。 | 1.PLC移点，将Y10移至Y42 2,混合机暂存桶高料位时，以前关闭排料阀，震动吹气，现在混合机主轴，梨刀也要停止，等到5分钟后并且不在高料位时混合机继续排料 | 范守旺
|  |  | 客户需求 | 3
|  |  | 软件升级 | 2020-07-21 | 上海鲁聚聚合物技术有限公司 |  | 客户的混合机由主磅电箱控制，程序需要修改。 | 客户的混合机由主磅电箱控制,程序更新 | 范守旺
|  |  |  | 2020-07-24 | 上海鲁聚聚合物技术有限公司 |  | 上辅机工单最后一批次排料结束,运行显示转待机显示,混合机停止运转,无法启动,复归后重新启动,报警信息栏显示混合机有残料. | PC最后一个批次排料结束后会复位设备，此时混合机还没有结束，程序修改为混合机运行不受机台复位影响 | 范守旺
|  |  | 软件升级 | 2
|  |  | 设计变更 | 2020-07-22 | 上海鲁聚聚合物技术有限公司 |  | 原料区4号桶振动筛取消，改为2号桶有振动筛 | 原料区4号桶振动筛取消，改为2号桶有振动筛 主磅增加手动逆洗动作 | 范守旺
|  |  | 设计变更 | 1
| E2020011 |  | 计数： | 5
| E2020013 |  | 硬件问题 | 2020-08-20 | 广东天诚密封件股份有限公司 |  | 紧急停止异常卡在桌面 时间已松开紧急停止 无法启动 请协助检查 | PLC报警，格式化PLC，程序程序下载 | 范守旺
|  |  | 硬件问题 | 1
| E2020013 |  | 计数： | 1
| E2020016 |  | 程序BUG | 2020-08-15 | 浙江杰上杰新材料股份有限公司 |  | 油磅秤的历史资料查询画面,很多都是空的,需要检查, | 当时，现场调试人员，未将相关问题测试完全，现连线检查，历史资料问题处理。人机读取PLC资料延时时间加长，增加反应时间，以及配方选取相关问题处理。 | 钱昌盛
|  |  | 程序BUG | 1
|  |  | 客户需求 | 2020-08-18 | 浙江杰上杰新材料股份有限公司 |  | 配方选取后，在配方计量单元没有显示所选取的配方粉料和油料的重量，客户无法核对所选取的配方是否正确， | 人机版，该版本原版程序，启动时显示配方重量，依据新要求修改程序。修改完成。修改程序，在系统未启动时，显示配方重量。 | 钱昌盛
|  |  | 客户需求 | 1
| E2020016 |  | 计数： | 2
| E2020017 |  | 客户需求 | 2020-08-31 | 深圳市沃尔电力技术有限公司 |  | 1，液体磅秤下料阀没有空桶延迟时间。2，鼓风机电子压力计过载后需要延迟60秒，将旁通阀打开一下（之前是鼓风机马达停止）。3，鼓风机的旁通阀在未生产的时候，不需要输出得电状态（这样电磁阀会很烫） | 1,程序修改 2.改为负压过高，风机不停，60秒后旁通阀打开 3,.旁通阀未生产时，旁通阀OFF | 范守旺
|  |  | 客户需求 | 1
|  |  | 软件升级 | 2020-07-20 | 深圳市沃尔电力技术有限公司 |  | 暂存桶如果同时出现 低料位和高料位同时输出 系统仍然补油 导致漫出暂存桶 如果在低料位失灵的情况下暂存桶只要是有高料位输出就应该停止补油 请确认程序是否由此保护 目前是发生高低料位都输出时没有停止补油 | 同时出现低料位和高料位的话停止补油 | 范守旺
|  |  | 软件升级 | 1
| E2020017 |  | 计数： | 2
| E2020018 |  | 客户需求 | 2020-09-05 | 南京绿金人橡塑高科有限公司 |  | 现场接线完成，PLC需要和客户上位机通讯对接。 | PLC需要和客户上位机通讯对接,两条线IP地址按照客户要求设置 | 钱昌盛
|  |  |  | 2020-09-07 | 南京绿金人橡塑高科有限公司 |  | 客户反应，现在下料动作，是排完主料后马上就入小料。根据工艺要求，需要调整间隔时间，排完主料后，5-13分钟后再入小料，时间要在屏幕上设定。 | 排完主料后马上就入小料。根据工艺要求，需要调整间隔时间，排完主料后，5-13分钟后再入副料，时间要在屏幕上设定，将相关参数，开设，给上位机PC. | 钱昌盛
|  |  |  | 2020-09-10 | 南京绿金人橡塑高科有限公司 |  | 原料桶螺旋上料电机的控制。客户要求，原料桶上料到高料位，螺旋上料电机需要远程30秒再停止。目的是要把螺旋上人工加料斗里的料给上完，不然下次人工加料时，会有一部分料失去磁选功能。 | 程序已经写好，将点位以及相关参数告知现场，该功能。并把相关参数表格发给现场工程师。给对方上位机查看。 | 钱昌盛
|  |  | 客户需求 | 3
|  |  | 配置问题 | 2020-09-07 | 南京绿金人橡塑高科有限公司 |  | 检查PLC不输出问题 | 连线，检查PLC不输出问题，原料区PLC没有输出，原料区硬件配置程序更新。 | 钱昌盛
|  |  | 配置问题 | 1
|  |  | 硬件问题 | 2020-09-09 | 南京绿金人橡塑高科有限公司 |  | 连线检查自动不排料问题。 | 连线检查，现场远端信号与本地信号接反，告知现场人员。以及现场人员，不知道，远端叫料信号，是干接点，信号。告知现场工程师。如何叫料排料。 | 钱昌盛
|  |  | 硬件问题 | 1
| E2020018 |  | 计数： | 4
| E2020024 |  | 其他 | 2020-07-07 | 浙江海象新材料股份有限公司 |  | 协助检查风机异常问题 | 检查3#电机偶尔延缓启动的问题，等到发生时再连线查看 | 范守旺
|  |  | 其他 | 1
|  |  | 软件升级 | 2020-07-07 | 浙江海象新材料股份有限公司 |  | 中转区增加风机，程序更新 | p6电箱增加风机，程序更新 | 范守旺
|  |  | 软件升级 | 1
|  |  | 设计变更 | 2020-07-03 | 浙江海象新材料股份有限公司 |  | P2区新增风机，用于7号罐，程序需更新。 | P2区新增风机，用于7号罐，程序需更新 | 范守旺
|  |  | 设计变更 | 1
| E2020024 |  | 计数： | 2
| E2020025 |  | 其他 | 2020-09-25 | 马鞍山恒熹自热技术开发有限公司 |  | 9月24日18时15分，M01的设定重量是600，但是刚计量到这个料的时候，就报警计量超差，其实并没有计量，表头还是空桶的重量，电脑上也是空桶的重量，然后现场按警报解除就进行计量下一个原料了。称量记录里面也没有粉的称量重量. | 问题讨论可能出现的原因，程序查找 | 范守旺
|  |  | 其他 | 1
|  |  | 软件升级 | 2020-08-24 | 马鞍山恒熹自热技术开发有限公司 |  | 管链输送机更换为变频器控制，程序更新。 | 之前增加CD桶，由于硬件问题达不到，还是使用老版本，今天通知更新为新版本程序，但是硬件问题还是不行，又改回老版本程序，新程序等待通知, | 范守旺
|  |  | 软件升级 | 1
|  |  | 设计变更 | 2020-08-14 | 马鞍山恒熹自热技术开发有限公司 |  | 1.主磅排料按钮需要按住持续3秒以上再打开排料阀门。 2.管链供应商要求我们先启动管链运转后，再打开混合机排料阀排料。 3.现场增加C、D两个桶，程序需要更新。 | 更新现场程序，协助现场测试中。 由于硬件问题达不到，现场说还原为以前版本，后续等通知。 | 范守旺
|  |  |  | 2020-09-23 | 马鞍山恒熹自热技术开发有限公司 |  | 程序更新 | 增加CD桶程序更新 | 范守旺
|  |  | 设计变更 | 2
| E2020025 |  | 计数： | 4
| E2020026 |  | 其他 | 2020-09-24 | 淄博顶天塑胶有限公司 |  | 客户新安装的第六台设备是电脑版的，没有密码狗，需要用PLC万年历限定使用日期1年，使用截止日期为2021年9月27日。 | PLC万年历限定使用日期1年，使用截止日期为2021年9月27日。 | 范守旺
|  |  | 其他 | 1
|  |  | 软件升级 | 2020-09-19 | 淄博顶天塑胶有限公司 |  | 客户后买第六线主磅，需要连线更新程序。 | 客户后买第六线主磅，需要连线更新原料区程序 | 范守旺
|  |  | 软件升级 | 1
| E2020026 |  | 计数： | 2
| E2020027 |  | 客户需求 | 2020-07-24 | 浙江杰上杰新材料股份有限公司 |  | 7#主磅人机程序修改:1.把产品编号显示框内显示配方名称(两个画面要改). 2.每个画面上的配方计量单元显示框内,要加7#在配方计量单元前面. | 1.把产品编号显示框内显示配方名称. 2.每个画面上添加机台号 | 范守旺
|  |  |  | 2020-07-27 | 浙江杰上杰新材料股份有限公司 |  | 1.微量配方计量超差时，电脑画面上弹出可选择 继续 或 排出 按钮对话框 2.取消原料桶低料位时蜂鸣器响声。 | 1.微量配方计量超差时，可选择 继续 或 排出 2.取消原料桶低料位时蜂鸣器响声。 | 范守旺
|  |  | 客户需求 | 2
|  |  | 其他 | 2020-08-13 | 浙江杰上杰新材料股份有限公司 |  | 设定目标60批次，运行到第53批次时，也就是下午1点左右，从53批次到60批次的桶在机台里，计量结束磅台降下，连续排出，没有排错动作，等全部排出后重新进桶，又开始计量53批次到60批次。 | 由PC处理 | 范守旺
|  |  | 其他 | 1
| E2020027 |  | 计数： | 3
| E2020031 |  | 客户需求 | 2020-08-13 | 常州市沃科科技有限公司 |  | 扫描错误条码时，防呆电箱的PLC要输出声光持续3秒的报警， | 扫描错误条码时，防呆电箱的PLC要输出声光持续3秒的报警 | 范守旺
|  |  | 客户需求 | 1
| E2020031 |  | 计数： | 1
| E2020035 |  | 程序BUG | 2020-08-03 | 辽源市佳林造革有限责任公司 |  | 排料微信号 | B线排料信号灯没有输出，程序修改，2条线程序更新 以及讲解动作流程 | 范守旺
|  |  | 程序BUG | 1
|  |  | 设计变更 | 2020-08-01 | 辽源市佳林造革有限责任公司 |  | 软件升级 | 油增加A,B线排料按钮，程序更新 | 范守旺
|  |  | 设计变更 | 1
| E2020035 |  | 计数： | 2
| E2020036 |  | 客户需求 | 2020-07-22 | 长欣胶业(上海)有限公司 |  | 上海长欣，主磅液体原料区原料桶，我司安装了高低料位，客户需要当原料桶低料位时，打开入料阀门，自动补油到原料桶并有延时计时5分钟，到高料位时，或延时到时，入料阀门关闭，等再次低料位时，打开入料阀，补油，这样一直循环。目前客户现场有二个原料桶。 | 主磅液体原料区原料桶，我司安装了高低料位，客户需要当原料桶低料位时，打开入料阀门，自动补油到原料桶并有延时计时5分钟，到高料位时，或延时到时，入料阀门关闭，等再次低料位时，打开入料阀，补油，这样一直循环。目前客户现场有二个原料桶。 | 钱昌盛
|  |  | 客户需求 | 1
| E2020036 |  | 计数： | 1
| E2020038 |  | 设计变更 | 2020-09-07 | 亨通集团苏州亨利通信材料有限公司 |  | 1.苏州亨利截止阀上增加开关到位信号,需要更新程序. 2.5线新主磅需要更新程序. | 1.苏州亨利截止阀上增加开关到位信号,需要更新程序. 2.5线新主磅需要更新程序 测试完成 | 范守旺
|  |  | 设计变更 | 1
| E2020038 |  | 计数： | 1
| E2020045 |  | 软件升级 | 2020-08-20 | 浙江海象新材料股份有限公司 |  | 依客户要求更新高浓度程序 | 依客户要求更新高浓度程序 | 范守旺
|  |  | 软件升级 | 1
|  |  | 硬件问题 | 2020-08-24 | 浙江海象新材料股份有限公司 |  | 1. WPC车间主磅，手动画面时，按分向阀A、B按钮，按钮不变绿 2. 吸料机无法启动 | 1,主磅是一1供1 2.吸料机点位接错了 | 范守旺
|  |  | 硬件问题 | 1
| E2020045 |  | 计数： | 2
| E2020063 |  | 程序BUG | 2020-09-22 | 河北顾地科技股份有限公司 |  | 2号和3号主磅，手动开五号闸刀阀时，电脑画面就分别出现副料计量桶6高料位和主料计量桶8高料位 | 料位报警这个M地址误用，程序修改 | 范守旺
|  |  | 程序BUG | 1
|  |  | 设计变更 | 2020-09-10 | 河北顾地科技股份有限公司 |  | 吸料机程序修改 | 吸料机更新 | 范守旺
|  |  |  | 2020-09-19 | 河北顾地科技股份有限公司 |  | 程序更新 | 吸料机，主磅，微量程序更新，电箱测试 | 范守旺
|  |  |  | 2020-09-28 | 河北顾地科技股份有限公司 |  | 现场要改成工控模式,详细动作流程见附件. | 现场要增加高混，低混控制，程序编写 | 范守旺
|  |  | 设计变更 | 3
| E2020063 |  | 计数： | 4
| EP2017240 |  | 客户需求 | 2020-07-31 | 青岛三祥科技股份有限公司 |  | 密炼机排料时增加插销到位确认功能 | 密炼机排料时增加插销到位，标准版程序内有判断插销功能，现场工控机，选择无插销，所以未进判断插销。现场密炼机为下落式，有插销，由于排料门关门信号异常，依客户要求，在PC配置选择无插销时，也判断插销，增加该功能。 | 钱昌盛
|  |  | 客户需求 | 1
| EP2017240 |  | 计数： | 1
| EP2020004 |  | 设计变更 | 2020-09-19 | 江苏新鹏塑化科技有限公司 |  | 吸料机增加人机 | 吸料机增加人机,,PLC参数无法断电保持，查找原因，后来咨询厂商，是PLC电池或者主板有问题 | 范守旺
|  |  | 设计变更 | 1
|  |  | 硬件问题 | 2020-09-22 | 江苏新鹏塑化科技有限公司 |  | 有人机的吸料机PLC硬件故障,把另一台吸料机PLC拆下互换,程序传输 | PLC断电人机上面参数无法保存，查看程序没有发现问题，我把程序传到其它PLC也可以用，咨询厂商，说PLC电池或者主板可能有问题，量电池电池电压没问题，与售服讨论，最后与另外一台吸料机PLC互换，现场确认OK | 范守旺
|  |  | 硬件问题 | 1
| EP2020004 |  | 计数： | 2
| EP2020097 |  | 客户需求 | 2020-07-14 | 青岛三祥科技股份有限公司 |  | 1.工艺执行时间优化 2.胶料秤确认重量手动确认修改 | 1.工艺执行时间优化 2.胶料秤确认重量手动确认修改 优化工艺每一步的，工艺交握时间，以及胶料秤，重量确认，改为按钮控制，取消时间延时。 3：现场调试，入料动作有异常，进行连线查看，以及客户反应一些其他问题，进解答，处理，入料动作异常，最终查询，是PC工艺运行前，条件判断，密炼机初始状态。导致，入胶动作异常。最终进行协商，调整，目前，客户在生产，进行观察 | 钱昌盛
|  |  |  | 2020-09-25 | 青岛三祥科技股份有限公司 |  | 清扫确认按钮按下后，密炼机重锤立刻下降无需等待 ，请求PLC协助修改 | 清扫确认按钮按下后，密炼机入胶门立刻关闭无需等待 | 范守旺
|  |  | 客户需求 | 2
|  |  | 软件升级 | 2020-08-24 | 青岛三祥科技股份有限公司 |  | 软件优化升级 | 更新程序，优化工艺步序切换时间，取消工艺初始化动作 | 范守旺
|  |  | 软件升级 | 1
| EP2020097 |  | 计数： | 3
| EP2020109 |  | 其他 | 2020-07-02 | 四川川环科技股份有限公司 |  | 协助检查 | 协助现场检查胶料秤重量是否有通讯延时问题 | 钱昌盛
|  |  |  | 2020-07-03 | 四川川环科技股份有限公司 |  | 协助检查胶料称不执行动作。 | 售服反应等待新的PLC,到现场再进行处理。 | 钱昌盛
|  |  |  | 2020-07-07 | 四川川环科技股份有限公司 |  | 胶料称更换新PLC，插上记忆卡，PLC与表头无法通讯，需要连线检查。 | 新更换的PLC程序下载 | 范守旺
|  |  | 其他 | 3
| EP2020109 |  | 计数： | 3
|  |  | 计数： | 60

## 明细表(机研)
客户案件 | 问题类别 | 日期 | 问题描述 | 处理说明 | 处理人
(案件需要许经理找)-武汉统一企业食品有限公司 | 售服收费 | 2020-09-21 | 主磅副料配方,第一个料设定值为0时,第二个料不计量,如果将第一个料先设定1,保存后再改为0,第二个料就可以计量 | 請求台灣協助處理 | 许智乔
| 售服收费 计数 | 1 |  |  | 1
(案件需要许经理找)-武汉统一企业食品有限公司 计数 |  | 1 |  |  | 1
C2010032-河北铁科翼辰新材科技有限公司 | 操作问题 | 2020-07-20 | 客户购买的备用PLC安装测试后动作不一样，需要将现在机器上正在使用的PLC程序拉出来在传输到备用PLC里， | 主磅，胶料秤，密炼站 程序现场读取，并重新上传至新PLC中，完成 | 钱昌盛
| 操作问题 计数 | 1 |  |  | 1
C2010032-河北铁科翼辰新材科技有限公司 计数 |  | 1 |  |  | 1
E2008059-深圳市沃尔核材股份有限公司 | 软件升级 | 2020-07-23 | 1.人机版老线主磅增加流量监控功能 2.原料区PLC输出点移位，将Y4和Y5分别移到Y9和Y10. | 1.人机版老线主磅增加流量监控功能 现场电工，对人机版主磅，操作不熟悉，启动不了，请售服教现场人员，如何设置参数，将人机版主磅启动起来。再进行测试动作，现场反应测试完成，没有问题。 2.原料区PLC输出点移位，将Y4和Y5分别移到Y9和Y10. 售服现场人员提供的点位有问题，现场Y9与Y10已经使用，该Y9与Y10为扩展模块上的点位，换算正确点位，告知现场人员，要求现场人员，下次提供正确点位，以防止误操作。并更新程序。 | 钱昌盛
| 软件升级 计数 | 1 |  |  | 1
E2008059-深圳市沃尔核材股份有限公司 | 售服收费 | 2020-08-18 | 客户维修人机用于1线主磅。 | 客户维修人机用于1线主磅 | 范守旺
| 售服收费 计数 | 1 |  |  | 1
E2008059-深圳市沃尔核材股份有限公司 计数 |  | 2 |  |  | 2
E2011037-河北春风银星胶辊有限公司 | 操作问题 | 2020-07-22 | 客户20口10的人机版微量，系统启动运行后，链条输送机运行不停止，X34是链条输送到位信号已经在PLC间隙性输入。需要连线查看 | 客户20口10的人机版微量，系统启动运行后，链条输送机运行不停止，连线查看发现链条停止延时设成500秒，还有其他参数不对让售服告诉客户参数应该怎么设置 | 范守旺
| 操作问题 计数 | 1 |  |  | 1
E2011037-河北春风银星胶辊有限公司 计数 |  | 1 |  |  | 1
E2012036-衡水泛亚橡塑有限责任公司 | 售服收费 | 2020-09-01 | 客户维修人机，程序传输 | 客户维修人机，程序传输 | 范守旺
| 售服收费 计数 | 1 |  |  | 1
E2012036-衡水泛亚橡塑有限责任公司 计数 |  | 1 |  |  | 1
E2013021-宁波佳乐特橡塑机电有限公司/象山县橡胶三厂 | 设计变更 | 2020-07-08 | 客户有6个原料桶，PLC上清料阀点位都没有输出，点位分别是Y17、Y18、Y19、Y20、Y21、Y22。需要连线检查。 | （1）加喂料马达就没有桶清料阀，桶清料阀点位被喂料马达吹气占用 （2）2#,5#喂料马达取消，现场没有喂料吹气，取消所有喂料吹气，改为桶清料阀 | 范守旺
| 设计变更 计数 | 1 |  |  | 1
E2013021-宁波佳乐特橡塑机电有限公司/象山县橡胶三厂 计数 |  | 1 |  |  | 1
E2013084-慈溪宏一 | 程序BUG | 2020-09-08 | 客户PLC输出点烧坏，需要移点，将Y89移到Y90. | 联机查看，现场输出点，没有烧坏，再排料过程中，异常断电，再次上电时，中间桶有料，油泵马达则启动，程序优化，增加系统复位。再次出现，系统复位，或重新上电，进行程序复位，保证动作执行正常。程序漏洞， | 钱昌盛
| 程序BUG 计数 | 1 |  |  | 1
E2013084-慈溪宏一 计数 |  | 1 |  |  | 1
E2014041-南通市东方塑胶有限公司 | 售服收费 | 2020-08-01 | 客户维修人机,传输2线主磅程序 | 客户维修人机,传输2线主磅程序 | 钱昌盛
E2014041-南通市东方塑胶有限公司 | 售服收费 | 2020-08-25 | 客户维修人机,用于3线主磅,程序传输 | 客户维修人机,用于3线主磅,程序传输 | 范守旺
| 售服收费 计数 | 2 |  |  | 2
E2014041-南通市东方塑胶有限公司 计数 |  | 2 |  |  | 2
E2014062-江苏明德玩具股份有限公司 | 售服收费 | 2020-08-10 | 客户人机维修，程序传输，用于CP01电箱。 | 客户人机维修，程序传输，用于CP01电箱。 | 范守旺
| 售服收费 计数 | 1 |  |  | 1
E2014062-江苏明德玩具股份有限公司 计数 |  | 1 |  |  | 1
E2014071-公牛集团有限公司 | 售服收费 | 2020-08-03 | 客户购买人机，用于主磅，现场有两台主磅，一台是两个表头，另一台是3个表头，传输人机程序是用于3个表头的这台主磅。 | 传输人机程序是用于3个表头的这台主磅。 | 钱昌盛
E2014071-公牛集团有限公司 | 售服收费 | 2020-09-29 | 客户人机维修,用于主磅主屏,现场有两台主磅,一台是两个表头,另一台是3个表头,用在3个表头的主屏上. | 客户人机维修,用于主磅主屏,现场有两台主磅,一台是两个表头,另一台是3个表头,用在3个表头的主屏上. | 范守旺
| 售服收费 计数 | 2 |  |  | 2
E2014071-公牛集团有限公司 计数 |  | 2 |  |  | 2
E2015011-济南市福力胶辊厂 | 客户需求 | 2020-07-31 | 客户人机维修，用于主磅1号线， | 客户人机维修，用于主磅1号线，U盘上传过程中，触摸屏死机。传输线，进行重新上传程序 | 钱昌盛
| 客户需求 计数 | 1 |  |  | 1
E2015011-济南市福力胶辊厂 计数 |  | 1 |  |  | 1
E2016025-长欣胶业(上海)有限公司 | 操作问题 | 2020-09-14 | 计量完成自动不排料，画面选择手动可以排料。 | 点本地排料按钮没反应，旋钮切到远端了 | 范守旺
| 操作问题 计数 | 1 |  |  | 1
E2016025-长欣胶业(上海)有限公司 | 其他 | 2020-08-18 | 客户购买PLC安装在机台上，记忆卡插进去没有启动运行，需要连线启动运行 | 1，PC显示错误，雷达可以扫到，通知PC处理 售服增加：还有2台3合1主磅无法启动 连线检查发现2台PLC里面没有程序，1号线主磅重新传程序，2线PLC找到了，程序是否传输待定 | 范守旺
| 其他 计数 | 1 |  |  | 1
E2016025-长欣胶业(上海)有限公司 | 硬件问题 | 2020-08-20 | 1线2线PLC程序丢失,程序传输. | 1线2线PLC程序丢失,程序传输 | 范守旺
| 硬件问题 计数 | 1 |  |  | 1
E2016025-长欣胶业(上海)有限公司 计数 |  | 3 |  |  | 3
E2016090-Cilas Rubber Industries | 硬件问题 | 2020-09-08 | 输入点位异常协助检查 | X5移到X14 | 范守旺
| 硬件问题 计数 | 1 |  |  | 1
E2016090-Cilas Rubber Industries 计数 |  | 1 |  |  | 1
E2017009-上海申雅密封件有限公司 | 操作问题 | 2020-09-28 | 客户微量磅秤,桶从3号称移动到4号称,电脑报警4号称检重超差,按警报解除后,7号料号8号料还会继续计量,需要连线检查. | 连线检查，程序没有问题。现场桶与桶之间检重范围设置太小。设置值，接近于仪表数值波动。 | 钱昌盛
| 操作问题 计数 | 1 |  |  | 1
E2017009-上海申雅密封件有限公司 计数 |  | 1 |  |  | 1
E2017059-山东龙口东立电线电缆有限公司 | 其他 | 2020-09-28 | 增加PLC万年历,截止日期到2020年11月2日. | E2017053主磅增加万年历,截止日期到2020年11月2日. | 范守旺
| 其他 计数 | 1 |  |  | 1
E2017059-山东龙口东立电线电缆有限公司 计数 |  | 1 |  |  | 1
E2017073-浙江峻和橡胶科技有限公司 | 配置问题 | 2020-08-29 | 1.因复称表头稳定信号是反的，现场需要将PLC输入的稳定信号也给反一下， 2.扫描条码后,桶盖可以正常打开,料包重量也正常加入,但是桶号显示数码管没有变化,需要连线检查. | 1:稳定信号，现场仪表已经没有，损坏，客户要求，默认延长稳定时间。 2：现场入料防呆，数码显示器，不显示，程序查看，发现，之前处理人员，波特率等相关通讯参数未设置。设置完成通讯正常 | 钱昌盛
| 配置问题 计数 | 1 |  |  | 1
E2017073-浙江峻和橡胶科技有限公司 | 软件升级 | 2020-08-28 | 峻和微量，配方计量完成的桶，从机台内出来到复称盘上，升起复称后不下降。需要连线检查。 | 微量5.2版，老版本，所有交握点位为PLC OFF，初始化时复位总重数据上传交握 | 范守旺
| 软件升级 计数 | 1 |  |  | 1
E2017073-浙江峻和橡胶科技有限公司 计数 |  | 2 |  |  | 2
E2017089-台州收获橡塑有限公司 | 客户需求 | 2020-08-04 | 客户维修PLC。用于胶料称，程序传输。 | 客户维修PLC。用于胶料称2线，程序传输。 | 钱昌盛
| 客户需求 计数 | 1 |  |  | 1
E2017089-台州收获橡塑有限公司 计数 |  | 1 |  |  | 1
E2017108-Evergreen Rubber Corp. | 硬件问题 | 2020-08-11 | 小料秤电脑主机异常 | （1）由PC处理 售服增加： （2）表头通讯不上，程序没有问题，让售服协助厂商检查线路 | 范守旺
| 硬件问题 计数 | 1 |  |  | 1
E2017108-Evergreen Rubber Corp. 计数 |  | 1 |  |  | 1
E2018004 和 E2018137-无锡灵鸽机械科技股份有限公司 | 其他 | 2020-09-24 | E2018004和E2018137两个案件都是在江苏新鹏，都安装在递减称上同时使用，E2018004是一供二吸料机，E2018137是一供一吸料机两台，两台共4个吸料机，现在4个吸料机都加装了吸风阀，点位分别是1号吸料机吸风阀Y31，2号吸料机吸风阀Y32，两个电箱都一样。 | 现场吸风阀和吸料阀接同1点位，程序没有修改 | 范守旺
| 其他 计数 | 1 |  |  | 1
E2018004 和 E2018137-无锡灵鸽机械科技股份有限公司 计数 |  | 1 |  |  | 1
E2018004和E2018137-无锡灵鸽机械科技股份有限公司 | 软件升级 | 2020-09-25 | 现场吸料机吸料结束，吸料阀已经关闭，风机还在继续运行几秒钟，程序需要修改。 | （1）吸料阀关闭，风机立刻关闭，不要延时。 新增：(1)排料阀y8击穿换成Y14 (2)有时会同时吸料和排料，程序修改 (3)不带人机的那台吸料机，吸料时间修改 现场网络很差 | 范守旺
| 软件升级 计数 | 1 |  |  | 1
E2018004和E2018137-无锡灵鸽机械科技股份有限公司 计数 |  | 1 |  |  | 1
E2018006-C S Rubber Industry Co., Ltd. | 客户需求 | 2020-09-15 | 客制化软件升级 | 胶料秤增加手动去皮，现场没有下载线用的单芯线且距离较远，频繁掉线，费时较长 | 范守旺
| 客户需求 计数 | 1 |  |  | 1
E2018006-C S Rubber Industry Co., Ltd. 计数 |  | 1 |  |  | 1
E2018025-浙江杰上杰新材料股份有限公司 | 其他 | 2020-07-03 | 5线偶尔出现吸完料客户混合机要料信号给过来不排料 | 客户混合机叫料信号，当上辅机排料完成时，叫料信号应当OFF，混合偶尔会一直没有OFF，造成上辅机排料异常，将程序进行优化。并配合现场，调试 | 钱昌盛
| 其他 计数 | 1 |  |  | 1
E2018025-浙江杰上杰新材料股份有限公司 计数 |  | 1 |  |  | 1
E2018035-云浮市乐华塑料有限公司 | 软件升级 | 2020-07-08 | 微量展机程序更新。 | 更新为非智能化程序 | 范守旺
E2018035-云浮市乐华塑料有限公司 | 软件升级 | 2020-07-08 | 运行时大螺旋电机没有转，小螺旋有转。 | 微量为线路带继电器版本的，程序修改下载 | 范守旺
| 软件升级 计数 | 2 |  |  | 2
E2018035-云浮市乐华塑料有限公司 计数 |  | 2 |  |  | 2
E2018055-泾县中瑞塑胶材料有限公司 | 其他 | 2020-09-07 | 客户人机版主磅,手动可以运行,自动无法启动运行,需要连线检查. | 到期锁机了，经售服确认款项已付清，解除2台主磅锁机 | 范守旺
| 其他 计数 | 1 |  |  | 1
E2018055-泾县中瑞塑胶材料有限公司 计数 |  | 1 |  |  | 1
E2018062-百盈系统科技股份有限公司 | 硬件问题 | 2020-07-31 | 越南TD 客户更换迷恋站PLC协助修改通讯参数 | 连线查看程序没有问题,检查硬件 | 范守旺
| 硬件问题 计数 | 1 |  |  | 1
E2018062-百盈系统科技股份有限公司 计数 |  | 1 |  |  | 1
E2018069-百盈系统科技股份有限公司 | 硬件问题 | 2020-08-27 | E2015021 沙特TRC x34点损坏 请协助移点位 | x34点损坏 程序修改 | 范守旺
| 硬件问题 计数 | 1 |  |  | 1
E2018069-百盈系统科技股份有限公司 计数 |  | 1 |  |  | 1
E2018071-安徽玖洲通管业科技有限公司 | 客户需求 | 2020-08-21 | 客户反应当屋外大罐低于低料位后，供应到产线上的料不均匀，根据客户要求优化程序，大罐低料位时给出报警信号，今年安装的吸料机有此动作，去年的需要更新， | 客户反应当屋外大罐低于低料位后，供应到产线上的料不均匀，根据客户要求优化程序，大罐低料位时给出报警信号，今年安装的吸料机有此动作，去年的需要更新， | 范守旺
| 客户需求 计数 | 1 |  |  | 1
E2018071-安徽玖洲通管业科技有限公司 计数 |  | 1 |  |  | 1
E2019001-云浮市乐华塑料有限公司 | 程序BUG | 2020-07-02 | 原料区集尘机，PLC上输出点Y16没输出，需连线检查 | 原料区集尘机，PLC上输出点Y16没输出,该功能，现场程序内没有编写该动作。 增加该动作程序 | 钱昌盛
| 程序BUG 计数 | 1 |  |  | 1
E2019001-云浮市乐华塑料有限公司 | 客户需求 | 2020-07-09 | 1.原料区有两台集尘机，用两个旋钮分别单独控制，点位分别是 X9、Y16和 X10、Y25。 2.吸料机增加管路清料阀输出点分别是Y34、Y35、Y36。 3.客户要求吸料机需备一手料。 | 1：原料区有两台集尘机，之前为一个旋钮控制，现在改为独立控制。 2：吸料机增加管路清料阀 3：吸料机内进行备料，当目标桶低于低料位吸料机开始排料。以满足现场生产需求 | 钱昌盛
| 客户需求 计数 | 1 |  |  | 1
E2019001-云浮市乐华塑料有限公司 计数 |  | 2 |  |  | 2
E2019005-杭州宝力体育设施有限公司 | 操作问题 | 2020-08-08 | 人机版微量，5号料计量完成，不计量6号，需要手触碰桶使表头数值变化才计量，20料有过同样的问题，经程序修改后可以计量。 | 配方设定有问题 | 范守旺
| 操作问题 计数 | 1 |  |  | 1
E2019005-杭州宝力体育设施有限公司 | 程序BUG | 2020-07-25 | 20口10微量,10号称计量完19号料,不计量20号料, | 连线查看，程序优化，程序问题，20秤位程序BUG | 钱昌盛
E2019005-杭州宝力体育设施有限公司 | 程序BUG | 2020-07-27 | 1.螺旋主磅手动操作，计量到寸动时，需要取消振动、吹气、逆洗动作。 2.螺旋主磅自动操作，计量到寸动时，需要取消逆洗动作。 3.手动和自动画面，即时重量显示框内，当表头4位整数1位小数，人机和表头显示一致。当表头5位整数1位小数，人机全部显示#。 4.计量参数设定画面，L-1的桶号设定1时，PLC是2号，L-2的桶号设定2时，PLC是1号。4个反应釜都是同一个问题。 | 1,手动不需要改 2.寸动时取消逆洗 3，最大重量超过10吨，人机重量显示整数位改为5位 4，计量参数里面L1和L2的物料号和上下限反了，人机里面关于计量参数计算的脚本有问题，程序修改 售服中途没调完去其它地方 | 范守旺
| 程序BUG 计数 | 2 |  |  | 2
E2019005-杭州宝力体育设施有限公司 | 客户需求 | 2020-07-20 | 微量计量，需要暂停功能 | 微量增加暂停功能，程序修改，调试完成。 | 钱昌盛
| 客户需求 计数 | 1 |  |  | 1
E2019005-杭州宝力体育设施有限公司 | 软件升级 | 2020-08-05 | 1.高浓度选择手动打料时，如分歧阀处1#方向，旋钮选择2#，分歧阀不动作，如分歧阀处2#方向，旋钮选择1#，分歧阀也不动作，需要修改 2.在人机上加时间设定画面，用于高浓度加料限时，超过限时时间画面报警显示高浓度料位异常。 3.螺旋储桶低料位时，要停止计量，开始高浓度打料，打料结束继续计量，并且判断螺旋储桶是否低料位，如低料位画面需要报警显示螺旋储桶低料位异常。 4.人机显示值与表头不一致，如表头显示605公斤，画面显示60.5公斤。 5.高浓度管路上助吹工作中只循环1次需要修改。 6.现螺旋主磅无残料报警。 7.需要修改为手动时螺旋储桶只有低料位才可以打料。 | （1）程序修改 （2）由于高浓度高料位是光眼，经常检测不到，增加高浓度补料到达一定时间后报警（人机可设）并且关闭入料阀，震排器等 （3）由于螺旋储桶与计量桶之间入料阀取消，导致不能边计量边补料，改为螺旋储桶低料位时计量暂停，高浓度补料，补完继续计量 （4）表头由一位小数改为无小数，人机相关数值全部改为无小数 （5）管路助吹由15个改为6个循环吹气 （6）程序修改 （7）由于螺旋储桶取消了高料位，增加手动只有螺旋储桶低料位才可以补料 增加： （8）注油马达补油时先于吸料阀前1秒停止 （9）判断高浓度补料后螺旋储桶是否处优浞缴瓒ㄓ形侍 | 范守旺
| 软件升级 计数 | 1 |  |  | 1
E2019005-杭州宝力体育设施有限公司 | 硬件问题 | 2020-08-10 | 1.PLC移点，Y14移至Y35，是高浓度上方震排器输出点。 | y14点烧了,移到Y35 | 范守旺
| 硬件问题 计数 | 1 |  |  | 1
E2019005-杭州宝力体育设施有限公司 计数 |  | 6 |  |  | 6
E2019018-百盈系统科技股份有限公司 | 软件升级 | 2020-07-10 | 台湾电控阿哲反馈： 現況是先跑流量，生產時依時間生產，設備自動調整高中低速，因原物料關係，不適合此種程序，要將現況更改為參數調整，每種原料依操作人員調整二段速三段速及落差，設備依所設定參數跑高中低速 | 程序更新为非智能化版本 | 范守旺
| 软件升级 计数 | 1 |  |  | 1
E2019018-百盈系统科技股份有限公司 计数 |  | 1 |  |  | 1
E2019020-百盈系统科技股份有限公司 | 客户需求 | 2020-08-21 | 密炼机·入油口增加注油枪，请修改点位 | 排料至密鍊機前，開啟注油槍，開到位偵測到，液體中間桶開始排料，排料吹氣完成，延时5秒后關閉注油槍 | 范守旺
E2019020-百盈系统科技股份有限公司 | 客户需求 | 2020-09-01 | 麻煩配合修改注油完成後延遲關閉注油槍時間 由5秒改为10秒 | 注油完成後延遲關閉注油槍時間 由5秒改为10秒 | 范守旺
| 客户需求 计数 | 2 |  |  | 2
E2019020-百盈系统科技股份有限公司 计数 |  | 2 |  |  | 2
E2019027-苏州美昱高分子材料有限公司 | 其他 | 2020-09-07 | 2号螺旋计量350克需要几分钟，手动已经跑过流速，但再启动运行开始就会寸动运行，需要连线检查 | PC反应寸动前后重量上传异常，连线查看跑了几手未发现问题，等待以后发现问题再检查 | 范守旺
| 其他 计数 | 1 |  |  | 1
E2019027-苏州美昱高分子材料有限公司 计数 |  | 1 |  |  | 1
E2019029-江苏森博新材料有限公司 | 客户需求 | 2020-09-10 | B线输送螺旋在混合机排料前几秒种提前启动， | B线输送螺旋在混合机排料前，提前运行5秒，程序修改完成，更新完成。 | 钱昌盛
| 客户需求 计数 | 1 |  |  | 1
E2019029-江苏森博新材料有限公司 | 硬件问题 | 2020-09-03 | 配合现场调试变频器， | 变频器无法启动，调试现场参数，测试，判断，硬件设计变频器选型，有问题，应该选择重型负载，带重型负载变频器。目前现场该变频器，适合运用场合，风机，水泵，轻型负载。建议方案更换，可带重型负载变频器，因为现场，可以用接触器，启动该螺旋，并且储罐内，螺旋内有物料。目前，由硬件设计在处理 | 钱昌盛
| 硬件问题 计数 | 1 |  |  | 1
E2019029-江苏森博新材料有限公司 计数 |  | 2 |  |  | 2
E2019056-苏州银禧科技有限公司 | 程序BUG | 2020-07-01 | 1.计量中不能复归。 2.手动跑流速结束磅台下降后，有时候电脑画面会显示负的4点几公斤，等自动计量，桶到这个称时，会报检重超差。 3.没有修改磅桶传送型式，开机后画面全部型式为皮带模式，当打开出厂参数准备查看磅桶传送型式时，画面突然全部恢复正常，磅桶传送型式并没有被改变。 | 2.手动跑流速结束磅台下降后，有时候电脑画面会显示负的4点几公斤，程序优化，配合现场调试完 | 钱昌盛
| 程序BUG 计数 | 1 |  |  | 1
E2019056-苏州银禧科技有限公司 计数 |  | 1 |  |  | 1
E2019058-三浦橡胶(无锡)有限公司 | 程序BUG | 2020-07-16 | 螺旋主磅暂存桶低料位，吸料机不补料 | （1）增加复位时清掉吸料机补料号 （2）修复风机补料配置断电消失的问题 | 范守旺
| 程序BUG 计数 | 1 |  |  | 1
E2019058-三浦橡胶(无锡)有限公司 | 其他 | 2020-08-26 | 读取PLC，设定人机通讯。 | 人机站号不对，程序重新下载 | 范守旺
| 其他 计数 | 1 |  |  | 1
E2019058-三浦橡胶(无锡)有限公司 | 售服收费 | 2020-08-25 | 客户胶料称人机改为主磅，无锡三浦100升密炼机的上辅机，无工控人机 | 客户维修人机，程序下载 | 范守旺
| 售服收费 计数 | 1 |  |  | 1
E2019058-三浦橡胶(无锡)有限公司 | 硬件问题 | 2020-09-09 | 现场有老线两台，系统中查不到案件号，老线2号机PLC可能是通讯接口有接触不良，经常有运行一段时间出现原料区通讯异常，需要将旧PLC内的程序烧录到记忆卡里，再插到新PLC使用。 | 换新的PLC,程序下载 | 范守旺
| 硬件问题 计数 | 1 |  |  | 1
E2019058-三浦橡胶(无锡)有限公司 计数 |  | 4 |  |  | 4
E2019060-云南鑫成鹏线缆材料有限公司 | 客户需求 | 2020-09-05 | 客户要求排粉过程中延迟10秒再排油，程序需要更新。 | 排粉开始延迟10秒后再排油，程序更新 | 范守旺
E2019060-云南鑫成鹏线缆材料有限公司 | 客户需求 | 2020-09-10 | 客户要求先排主料，后排小料。 | 以前是先排小料，再排粉，粉先排10秒后开始排油，改为粉和油同时排，排完以后排小料 | 范守旺
| 客户需求 计数 | 2 |  |  | 2
E2019060-云南鑫成鹏线缆材料有限公司 | 设计变更 | 2020-08-31 | PVC车间客户自己增加一个7号原料桶，桶上有4个喂料马达，用于4台主磅排管7号进料阀，程序需要修改。 | PVC车间客户自己增加一个7号原料桶，桶上有4个喂料马达,用于4台主磅,程序修改（售服没有带下载线，把PLC拆下来放在主磅哪里，用CM55E下载程序） | 范守旺
| 设计变更 计数 | 1 |  |  | 1
E2019060-云南鑫成鹏线缆材料有限公司 计数 |  | 3 |  |  | 3
E2019062-山东朝泰实业有限公司 | 软件升级 | 2020-09-03 | 1.微量计量超差，有时没有异常报警显示和报警声，配方完成出桶被排错排出， 2.出现以上情况，准备查看前几天报表记录，结果只显示当天称量记录， 3.原料耗用时间段选8月1日到9月1日，结果只显示8月19日到9月3号。 | (1)按报警解除时出现超差，导致没有报警，这个问题是去年发现的程序BUG,现在最新版程序已更新， (2)PC处理 (3)PC处理 | 范守旺
| 软件升级 计数 | 1 |  |  | 1
E2019062-山东朝泰实业有限公司 计数 |  | 1 |  |  | 1
E2019070-罗孚橡胶（江苏）有限公司 | 操作问题 | 2020-08-04 | 客户密炼机接触器更换为变频器控制，需要模拟量对接，密炼机接收转速指令是0-10v控制，密炼机温度、电流、转速是输出0-20am信号。程序需要修改 | 程序更新，调试，要求现场，确认一下，线路接线是电流电压接线，现场无法确认，现场机械，不懂PLC模拟量，后要求，现场人员找售服协调，现场人员还是搞不懂，相关线路，模拟量，最终调试，温度信号，其余信号暂无法调试，等售服下次在派人员过去配合调试。要求调试工控派有经验电工去配合调试 | 钱昌盛
| 操作问题 计数 | 1 |  |  | 1
E2019070-罗孚橡胶（江苏）有限公司 | 其他 | 2020-07-04 | 螺旋主磅计量完成排料灯没有闪烁，连线检查 | 螺旋主磅计量完成排料灯没有闪烁，连线检查，信号指示灯，信号点位，由PC控制，连线查看，点位没有ON，联系PC处理 | 钱昌盛
| 其他 计数 | 1 |  |  | 1
E2019070-罗孚橡胶（江苏）有限公司 | 软件升级 | 2020-08-28 | 淮安罗孚3号负压主磅，计量时风机压力大就会报风机负压过载，同时蜂鸣器响，建议更新程序，负压过载延长50秒再报警 | 电机负压过载延长50秒再报警 | 范守旺
E2019070-罗孚橡胶（江苏）有限公司 | 软件升级 | 2020-08-29 | 2#螺旋主磅工控模拟量需要PLC远程修改程序，配合测试动作。 | 2#螺旋主磅工控模拟量需要PLC远程修改程序，配合测试动作。 | 钱昌盛
| 软件升级 计数 | 2 |  |  | 2
E2019070-罗孚橡胶（江苏）有限公司 | 设计变更 | 2020-07-29 | 负压主磅，排管闸刀阀增加到位开关，程序更新。 | 负压主磅，排管闸刀阀增加到位开关，程序更新，现场PLC新增加模块，PLC未识别到，告知现场接线问题，要求现场正确接线，配合现场调试。 | 钱昌盛
| 设计变更 计数 | 1 |  |  | 1
E2019070-罗孚橡胶（江苏）有限公司 计数 |  | 5 |  |  | 5
E2019074-杭州宝力体育设施有限公司 | 程序BUG | 2020-07-18 | 微量1号称没有桶，其余称计量完成，磅台不下降。 | 人机版微量，在系统计量过程中，一号秤位，未进桶，没有报警，增加报警提醒。 | 钱昌盛
| 程序BUG 计数 | 1 |  |  | 1
E2019074-杭州宝力体育设施有限公司 计数 |  | 1 |  |  | 1
E2019076-浙江富铭工业机械有限公司 | 软件升级 | 2020-07-07 | 1.7月6日下午6点左右，生产过程中，第9个批次走到6号称时，画面上实际总重显示异常，到7号称没有下料计量，也没有报警，但在出桶处被排错排出。 2.微量计量完成磅台下降后，不进桶,画面没有报警。需要连线检查。 | （1）增加解除计量超差报警延时 （2）等到出现问题再连线查看 | 范守旺
| 软件升级 计数 | 1 |  |  | 1
E2019076-浙江富铭工业机械有限公司 计数 |  | 1 |  |  | 1
E2019081-深圳市沃尔电力技术有限公司 | 软件升级 | 2020-09-08 | 螺旋主磅3个吸料机，增加3个吸料阀，吸料时打开，停止吸料时关闭。程序更新。 | 布袋坏了，返回原版程序 | 范守旺
| 软件升级 计数 | 1 |  |  | 1
E2019081-深圳市沃尔电力技术有限公司 计数 |  | 1 |  |  | 1
E2019081-深圳市沃尔核材股份有限公司 | 设计变更 | 2020-07-02 | 螺旋主磅有5个液体排油口进密炼机，排油口处有粉堵住，导致排油不畅，现在需要在液体排油前,先打开吹气3秒,关闭吹气再排油. | 液体排油前,先打开吹气3秒,关闭吹气再排油 | 范守旺
E2019081-深圳市沃尔核材股份有限公司 | 设计变更 | 2020-08-28 | 螺旋主磅那台油中间桶，增加注油马达、下料阀、注油吹、密炼机进油口止油阀， | 螺旋主磅那台油中间桶，增加注油马达、下料阀、注油吹、密炼机进油口止油阀 | 范守旺
E2019081-深圳市沃尔核材股份有限公司 | 设计变更 | 2020-09-10 | 程序更新 | 由排料逆洗改为吸料之前逆洗，逆洗之前打开吸风阀，旁通阀，逆洗完成后打开吸料阀，旁通阀关闭，风机打开吸料，后来交由钱工处理 | 范守旺
| 设计变更 计数 | 3 |  |  | 3
E2019081-深圳市沃尔核材股份有限公司 | 硬件问题 | 2020-09-11 | 现场3个吸料机，每个吸料机上都有吸料阀和吸风阀，需要处理原料桶喷粉问题， | 目前现场，原料区喷粉，以及，物料比较轻，螺旋下料慢，料位计不准确，无法侦测准确料位等一些问题，针对问题，做程序动作修改，并配合现场做调试动作，调试完成。 吸料机上都有吸料阀和吸风阀，逆洗时，关闭吸风阀。物料轻，因为下料空间密闭，导致，下料时，打开吸料阀门。以及其它程序动作处理。 | 钱昌盛
| 硬件问题 计数 | 1 |  |  | 1
E2019081-深圳市沃尔核材股份有限公司 计数 |  | 4 |  |  | 4
E2019088-杭州宝力体育设施有限公司 | 软件升级 | 2020-07-21 | 1.标准主磅表头显示精度为0.02KG,现场表头显示精度是0.2KG,现在画面不显示表头重量。 2.粉料和液体的配方设定范围需要修改为0-9999 3.螺旋储桶只有低料位，没有高料位， | 1,表头由2位小数改为1位小数，所有相关数值改为1位小数 2.配方设定范围加大到9999 3.高料位是为了防止目标桶高料位时手动补料，没有也能用 4.取消下料阀（Y18，Y30） | 范守旺
| 软件升级 计数 | 1 |  |  | 1
E2019088-杭州宝力体育设施有限公司 计数 |  | 1 |  |  | 1
E2019092-雄县宏洋欣塑业有限公司 | 软件升级 | 2020-07-03 | 现场已有4台主磅，客户后买一台主磅为5线，程序需要更新。 | 客户后买一台主磅为5线，原料区程序更新 | 范守旺
| 软件升级 计数 | 1 |  |  | 1
E2019092-雄县宏洋欣塑业有限公司 计数 |  | 1 |  |  | 1
E2020001-安徽玖洲通管业科技有限公司 | 其他 | 2020-08-24 | 安徽玖洲通客户这边主磅有4原料，一个配方分先计量PVC，碳酸钙，计量完成后按排料按钮，排料结束后开始吸小料（不计量重量）人工按按钮确认吸完，再计量磨粉料，计量完成后按排料按钮排料，排料结束开始计量下一批次，现在客户新主磅偶尔会出现，排完PVC和碳酸钙后，不吸小料现象，旧主磅重来没有出现这种情况，开单给PLC，上线检查一下新旧程序有什么不一样 | 把一线程序下载到2线PLC里 | 范守旺
| 其他 计数 | 1 |  |  | 1
E2020001-安徽玖洲通管业科技有限公司 | 软件升级 | 2020-07-13 | 1.客户后买一台主磅为2线,程序需要更新. 2.吸料机的2线原料桶与1线原料桶振动搅拌时间不同。 | 1,添加2线通讯命令表格 2,1供3吸料机震动搅拌时间改为同1供4一样 | 范守旺
E2020001-安徽玖洲通管业科技有限公司 | 软件升级 | 2020-07-21 | 地坑里的储存桶显示低料位，吸料机就停止吸料了，而实际桶内还有一半的料，程序需要优化，低料位时吸料机再延时100秒吸料时间。 | 原料桶低料位延时由30秒增加到100秒，吸料机再停止 | 范守旺
| 软件升级 计数 | 2 |  |  | 2
E2020001-安徽玖洲通管业科技有限公司 | 设计变更 | 2020-07-18 | 客户后买2线吸料机,是1供3的,2线暂存桶没有安装高料位,2线暂存桶低料位时大罐排料阀打开排料,排料一直不结束,给PLC输入高料位信号,排料阀就关闭,1线暂存桶也没有安装高料位,可以参照1线修改. | 1，新增原料暂存桶没有高料位，改为高于低料位5秒排料阀关闭 2，增加当1供4吸料机吸新增暂存桶的动作（震动搅拌，上下吹气） | 范守旺
| 设计变更 计数 | 1 |  |  | 1
E2020001-安徽玖洲通管业科技有限公司 | 硬件问题 | 2020-07-15 | 吸料机排料到低料位，排料不结束， | 连线查看，低料位信号接法有问题 | 范守旺
E2020001-安徽玖洲通管业科技有限公司 | 硬件问题 | 2020-07-16 | 吸料机排料时，只是打开旁通阀，吸料机磅桶内还有很强的吸力，把料吸住，排不掉。吸料机低料位一直闪烁，排料不结束。（如果手动把管路清料阀打开，或者原料桶清料阀打开，增加进气量，减少吸力，吸料机就能排料干净，排料结束重新启动吸料状态） | (1)吸料机动作没有问题，旁通阀小了，排料时旁通阀打开，磅桶内还有很强的吸力，把料吸住，料排不掉，朱奇说旁通阀没法换，现场售服说排料时打开桶清料阀，照售服要求程序做相应的修改 (2)售服说主磅风机负压过高，管路清料阀没有动作，连线查看发现，阀件箱机种选择线没有短接 | 范守旺
E2020001-安徽玖洲通管业科技有限公司 | 硬件问题 | 2020-09-15 | 一供四吸料机，1号吸料机可以循环补料，2、3、4号无法启动吸料。需要连线检查。 | 连线检查发现料位有问题，让售服检查料位以及线路，据售服反应料位线被他们现场人员碰断 | 范守旺
| 硬件问题 计数 | 3 |  |  | 3
E2020001-安徽玖洲通管业科技有限公司 计数 |  | 7 |  |  | 7
E2020002-成都兴顺风塑胶有限公司 | 软件升级 | 2020-07-14 | 智能版微量改为手动版微量 | (1)智能版微量改为非智能化版微量，站号2 (2)风机手动启停，增加旁通阀程序编写下载 | 范守旺
| 软件升级 计数 | 1 |  |  | 1
E2020002-成都兴顺风塑胶有限公司 计数 |  | 1 |  |  | 1
E2020009-泾县中瑞塑胶材料有限公司 | 设计变更 | 2020-07-03 | 6线主磅，配方不一样排料特别慢，需要增加排料风机倒吸和排料阀翻转功能 | 1：6线主磅，配方不一样排料特别慢，需要增加排料风机倒吸和排料阀翻转功能:程序编写，现场调试，现场下载线，有问题，程序无法监控，以及无法烧录记忆卡，等待新下载线，调试 2：后续联系售服，售服反应，维持原有排料动作。 | 钱昌盛
| 设计变更 计数 | 1 |  |  | 1
E2020009-泾县中瑞塑胶材料有限公司 计数 |  | 1 |  |  | 1
E2020010-浙江欧舍家居新材料股份有限公司 | 程序BUG | 2020-09-05 | 小料称参数设置检查 | 暂存桶排料阀关延时地址对应错了，程序修改 | 范守旺
| 程序BUG 计数 | 1 |  |  | 1
E2020010-浙江欧舍家居新材料股份有限公司 | 设计变更 | 2020-09-07 | 更新原料区程序 | 以前是1号原料桶上没有震动搅拌，13号上有震动搅拌，用的1号桶的点位，现在13号桶搅拌，震动取消，改到1号桶上，更新二区原料区程序 | 范守旺
| 设计变更 计数 | 1 |  |  | 1
E2020010-浙江欧舍家居新材料股份有限公司 计数 |  | 2 |  |  | 2
E2020011-上海鲁聚聚合物技术有限公司 | 客户需求 | 2020-07-24 | 自动状态.1.主磅排料时和混合机混合时，主轴可选择高速运转或低速运转，犁刀可选择启动或不启动。2.混合机排料时，主轴可选择高速运转或低速运转，犁刀可选择启动或不启动，混合机排料阀打开，吹气打开。 手动状态时.1.主轴启动可选择高速运转或低速运转，犁刀可选择启动或不启动。2.排料阀启动，排料阀打开，吹气打开。 | 当时案件讨论混合时主轴一定是高速，梨刀一定会启动，进料和排料主轴高低速可选，梨刀是否动作可选：现在客户要求手动或者自动混合时主轴高低速可选，梨刀是否启动可选 | 范守旺
E2020011-上海鲁聚聚合物技术有限公司 | 客户需求 | 2020-07-27 | 混合机下面客户的储存桶有料位X22，客户要求X22亮了要有Y点输出，灭了Y点不输出 | 新增目标桶高料位指示灯（Y15），目标桶高料位时亮 | 范守旺
E2020011-上海鲁聚聚合物技术有限公司 | 客户需求 | 2020-08-15 | 1.PLC移点，将Y10移至Y42. 2.客户要求，混合机排料给下面储存桶，排料过程中，储存桶料位显示有料时，即X22亮，混合机排料门关闭，混合机就要停止运转。待混合机再次排料时，再启动运转。 | 1.PLC移点，将Y10移至Y42 2,混合机暂存桶高料位时，以前关闭排料阀，震动吹气，现在混合机主轴，梨刀也要停止，等到5分钟后并且不在高料位时混合机继续排料 | 范守旺
| 客户需求 计数 | 3 |  |  | 3
E2020011-上海鲁聚聚合物技术有限公司 | 软件升级 | 2020-07-21 | 客户的混合机由主磅电箱控制，程序需要修改。 | 客户的混合机由主磅电箱控制,程序更新 | 范守旺
E2020011-上海鲁聚聚合物技术有限公司 | 软件升级 | 2020-07-24 | 上辅机工单最后一批次排料结束,运行显示转待机显示,混合机停止运转,无法启动,复归后重新启动,报警信息栏显示混合机有残料. | PC最后一个批次排料结束后会复位设备，此时混合机还没有结束，程序修改为混合机运行不受机台复位影响 | 范守旺
| 软件升级 计数 | 2 |  |  | 2
E2020011-上海鲁聚聚合物技术有限公司 | 设计变更 | 2020-07-22 | 原料区4号桶振动筛取消，改为2号桶有振动筛 | 原料区4号桶振动筛取消，改为2号桶有振动筛 主磅增加手动逆洗动作 | 范守旺
| 设计变更 计数 | 1 |  |  | 1
E2020011-上海鲁聚聚合物技术有限公司 计数 |  | 6 |  |  | 6
E2020013-广东天诚密封件股份有限公司 | 硬件问题 | 2020-08-20 | 紧急停止异常卡在桌面 时间已松开紧急停止 无法启动 请协助检查 | PLC报警，格式化PLC，程序程序下载 | 范守旺
| 硬件问题 计数 | 1 |  |  | 1
E2020013-广东天诚密封件股份有限公司 计数 |  | 1 |  |  | 1
E2020016-浙江杰上杰新材料股份有限公司 | 程序BUG | 2020-08-15 | 油磅秤的历史资料查询画面,很多都是空的,需要检查, | 当时，现场调试人员，未将相关问题测试完全，现连线检查，历史资料问题处理。人机读取PLC资料延时时间加长，增加反应时间，以及配方选取相关问题处理。 | 钱昌盛
| 程序BUG 计数 | 1 |  |  | 1
E2020016-浙江杰上杰新材料股份有限公司 | 客户需求 | 2020-08-18 | 配方选取后，在配方计量单元没有显示所选取的配方粉料和油料的重量，客户无法核对所选取的配方是否正确， | 人机版，该版本原版程序，启动时显示配方重量，依据新要求修改程序。修改完成。修改程序，在系统未启动时，显示配方重量。 | 钱昌盛
| 客户需求 计数 | 1 |  |  | 1
E2020016-浙江杰上杰新材料股份有限公司 计数 |  | 2 |  |  | 2
E2020017-深圳市沃尔电力技术有限公司 | 客户需求 | 2020-08-31 | 1，液体磅秤下料阀没有空桶延迟时间。2，鼓风机电子压力计过载后需要延迟60秒，将旁通阀打开一下（之前是鼓风机马达停止）。3，鼓风机的旁通阀在未生产的时候，不需要输出得电状态（这样电磁阀会很烫） | 1,程序修改 2.改为负压过高，风机不停，60秒后旁通阀打开 3,.旁通阀未生产时，旁通阀OFF | 范守旺
| 客户需求 计数 | 1 |  |  | 1
E2020017-深圳市沃尔电力技术有限公司 | 软件升级 | 2020-07-20 | 暂存桶如果同时出现 低料位和高料位同时输出 系统仍然补油 导致漫出暂存桶 如果在低料位失灵的情况下暂存桶只要是有高料位输出就应该停止补油 请确认程序是否由此保护 目前是发生高低料位都输出时没有停止补油 | 同时出现低料位和高料位的话停止补油 | 范守旺
| 软件升级 计数 | 1 |  |  | 1
E2020017-深圳市沃尔电力技术有限公司 计数 |  | 2 |  |  | 2
E2020018-南京绿金人橡塑高科有限公司 | 客户需求 | 2020-09-05 | 现场接线完成，PLC需要和客户上位机通讯对接。 | PLC需要和客户上位机通讯对接,两条线IP地址按照客户要求设置 | 钱昌盛
E2020018-南京绿金人橡塑高科有限公司 | 客户需求 | 2020-09-07 | 客户反应，现在下料动作，是排完主料后马上就入小料。根据工艺要求，需要调整间隔时间，排完主料后，5-13分钟后再入小料，时间要在屏幕上设定。 | 排完主料后马上就入小料。根据工艺要求，需要调整间隔时间，排完主料后，5-13分钟后再入副料，时间要在屏幕上设定，将相关参数，开设，给上位机PC. | 钱昌盛
E2020018-南京绿金人橡塑高科有限公司 | 客户需求 | 2020-09-10 | 原料桶螺旋上料电机的控制。客户要求，原料桶上料到高料位，螺旋上料电机需要远程30秒再停止。目的是要把螺旋上人工加料斗里的料给上完，不然下次人工加料时，会有一部分料失去磁选功能。 | 程序已经写好，将点位以及相关参数告知现场，该功能。并把相关参数表格发给现场工程师。给对方上位机查看。 | 钱昌盛
| 客户需求 计数 | 3 |  |  | 3
E2020018-南京绿金人橡塑高科有限公司 | 配置问题 | 2020-09-07 | 检查PLC不输出问题 | 连线，检查PLC不输出问题，原料区PLC没有输出，原料区硬件配置程序更新。 | 钱昌盛
| 配置问题 计数 | 1 |  |  | 1
E2020018-南京绿金人橡塑高科有限公司 | 硬件问题 | 2020-09-09 | 连线检查自动不排料问题。 | 连线检查，现场远端信号与本地信号接反，告知现场人员。以及现场人员，不知道，远端叫料信号，是干接点，信号。告知现场工程师。如何叫料排料。 | 钱昌盛
| 硬件问题 计数 | 1 |  |  | 1
E2020018-南京绿金人橡塑高科有限公司 计数 |  | 5 |  |  | 5
E2020024-浙江海象新材料股份有限公司 | 其他 | 2020-07-07 | 协助检查风机异常问题 | 检查3#电机偶尔延缓启动的问题，等到发生时再连线查看 | 范守旺
| 其他 计数 | 1 |  |  | 1
E2020024-浙江海象新材料股份有限公司 | 软件升级 | 2020-07-07 | 中转区增加风机，程序更新 | p6电箱增加风机，程序更新 | 范守旺
| 软件升级 计数 | 1 |  |  | 1
E2020024-浙江海象新材料股份有限公司 | 设计变更 | 2020-07-03 | P2区新增风机，用于7号罐，程序需更新。 | P2区新增风机，用于7号罐，程序需更新 | 范守旺
| 设计变更 计数 | 1 |  |  | 1
E2020024-浙江海象新材料股份有限公司 计数 |  | 3 |  |  | 3
E2020025-马鞍山恒熹自热技术开发有限公司 | 其他 | 2020-09-25 | 9月24日18时15分，M01的设定重量是600，但是刚计量到这个料的时候，就报警计量超差，其实并没有计量，表头还是空桶的重量，电脑上也是空桶的重量，然后现场按警报解除就进行计量下一个原料了。称量记录里面也没有粉的称量重量. | 问题讨论可能出现的原因，程序查找 | 范守旺
| 其他 计数 | 1 |  |  | 1
E2020025-马鞍山恒熹自热技术开发有限公司 | 软件升级 | 2020-08-24 | 管链输送机更换为变频器控制，程序更新。 | 之前增加CD桶，由于硬件问题达不到，还是使用老版本，今天通知更新为新版本程序，但是硬件问题还是不行，又改回老版本程序，新程序等待通知, | 范守旺
| 软件升级 计数 | 1 |  |  | 1
E2020025-马鞍山恒熹自热技术开发有限公司 | 设计变更 | 2020-08-14 | 1.主磅排料按钮需要按住持续3秒以上再打开排料阀门。 2.管链供应商要求我们先启动管链运转后，再打开混合机排料阀排料。 3.现场增加C、D两个桶，程序需要更新。 | 更新现场程序，协助现场测试中。 由于硬件问题达不到，现场说还原为以前版本，后续等通知。 | 范守旺
E2020025-马鞍山恒熹自热技术开发有限公司 | 设计变更 | 2020-09-23 | 程序更新 | 增加CD桶程序更新 | 范守旺
| 设计变更 计数 | 2 |  |  | 2
E2020025-马鞍山恒熹自热技术开发有限公司 计数 |  | 4 |  |  | 4
E2020026-淄博顶天塑胶有限公司 | 其他 | 2020-09-24 | 客户新安装的第六台设备是电脑版的，没有密码狗，需要用PLC万年历限定使用日期1年，使用截止日期为2021年9月27日。 | PLC万年历限定使用日期1年，使用截止日期为2021年9月27日。 | 范守旺
| 其他 计数 | 1 |  |  | 1
E2020026-淄博顶天塑胶有限公司 | 软件升级 | 2020-09-19 | 客户后买第六线主磅，需要连线更新程序。 | 客户后买第六线主磅，需要连线更新原料区程序 | 范守旺
| 软件升级 计数 | 1 |  |  | 1
E2020026-淄博顶天塑胶有限公司 计数 |  | 2 |  |  | 2
E2020027-浙江杰上杰新材料股份有限公司 | 客户需求 | 2020-07-24 | 7#主磅人机程序修改:1.把产品编号显示框内显示配方名称(两个画面要改). 2.每个画面上的配方计量单元显示框内,要加7#在配方计量单元前面. | 1.把产品编号显示框内显示配方名称. 2.每个画面上添加机台号 | 范守旺
E2020027-浙江杰上杰新材料股份有限公司 | 客户需求 | 2020-07-27 | 1.微量配方计量超差时，电脑画面上弹出可选择 继续 或 排出 按钮对话框 2.取消原料桶低料位时蜂鸣器响声。 | 1.微量配方计量超差时，可选择 继续 或 排出 2.取消原料桶低料位时蜂鸣器响声。 | 范守旺
| 客户需求 计数 | 2 |  |  | 2
E2020027-浙江杰上杰新材料股份有限公司 | 其他 | 2020-08-13 | 设定目标60批次，运行到第53批次时，也就是下午1点左右，从53批次到60批次的桶在机台里，计量结束磅台降下，连续排出，没有排错动作，等全部排出后重新进桶，又开始计量53批次到60批次。 | 由PC处理 | 范守旺
| 其他 计数 | 1 |  |  | 1
E2020027-浙江杰上杰新材料股份有限公司 计数 |  | 3 |  |  | 3
E2020031-常州市沃科科技有限公司 | 客户需求 | 2020-08-13 | 扫描错误条码时，防呆电箱的PLC要输出声光持续3秒的报警， | 扫描错误条码时，防呆电箱的PLC要输出声光持续3秒的报警 | 范守旺
| 客户需求 计数 | 1 |  |  | 1
E2020031-常州市沃科科技有限公司 计数 |  | 1 |  |  | 1
E2020035-辽源市佳林造革有限责任公司 | 程序BUG | 2020-08-03 | 排料微信号 | B线排料信号灯没有输出，程序修改，2条线程序更新 以及讲解动作流程 | 范守旺
| 程序BUG 计数 | 1 |  |  | 1
E2020035-辽源市佳林造革有限责任公司 | 设计变更 | 2020-08-01 | 软件升级 | 油增加A,B线排料按钮，程序更新 | 范守旺
| 设计变更 计数 | 1 |  |  | 1
E2020035-辽源市佳林造革有限责任公司 计数 |  | 2 |  |  | 2
E2020036-长欣胶业(上海)有限公司 | 客户需求 | 2020-07-22 | 上海长欣，主磅液体原料区原料桶，我司安装了高低料位，客户需要当原料桶低料位时，打开入料阀门，自动补油到原料桶并有延时计时5分钟，到高料位时，或延时到时，入料阀门关闭，等再次低料位时，打开入料阀，补油，这样一直循环。目前客户现场有二个原料桶。 | 主磅液体原料区原料桶，我司安装了高低料位，客户需要当原料桶低料位时，打开入料阀门，自动补油到原料桶并有延时计时5分钟，到高料位时，或延时到时，入料阀门关闭，等再次低料位时，打开入料阀，补油，这样一直循环。目前客户现场有二个原料桶。 | 钱昌盛
| 客户需求 计数 | 1 |  |  | 1
E2020036-长欣胶业(上海)有限公司 计数 |  | 1 |  |  | 1
E2020038-亨通集团苏州亨利通信材料有限公司 | 设计变更 | 2020-09-07 | 1.苏州亨利截止阀上增加开关到位信号,需要更新程序. 2.5线新主磅需要更新程序. | 1.苏州亨利截止阀上增加开关到位信号,需要更新程序. 2.5线新主磅需要更新程序 测试完成 | 范守旺
| 设计变更 计数 | 1 |  |  | 1
E2020038-亨通集团苏州亨利通信材料有限公司 计数 |  | 1 |  |  | 1
E2020045-浙江海象新材料股份有限公司 | 软件升级 | 2020-08-20 | 依客户要求更新高浓度程序 | 依客户要求更新高浓度程序 | 范守旺
| 软件升级 计数 | 1 |  |  | 1
E2020045-浙江海象新材料股份有限公司 | 硬件问题 | 2020-08-24 | 1. WPC车间主磅，手动画面时，按分向阀A、B按钮，按钮不变绿 2. 吸料机无法启动 | 1,主磅是一1供1 2.吸料机点位接错了 | 范守旺
| 硬件问题 计数 | 1 |  |  | 1
E2020045-浙江海象新材料股份有限公司 计数 |  | 2 |  |  | 2
E2020063-河北顾地科技股份有限公司 | 程序BUG | 2020-09-22 | 2号和3号主磅，手动开五号闸刀阀时，电脑画面就分别出现副料计量桶6高料位和主料计量桶8高料位 | 料位报警这个M地址误用，程序修改 | 范守旺
| 程序BUG 计数 | 1 |  |  | 1
E2020063-河北顾地科技股份有限公司 | 设计变更 | 2020-09-10 | 吸料机程序修改 | 吸料机更新 | 范守旺
E2020063-河北顾地科技股份有限公司 | 设计变更 | 2020-09-19 | 程序更新 | 吸料机，主磅，微量程序更新，电箱测试 | 范守旺
E2020063-河北顾地科技股份有限公司 | 设计变更 | 2020-09-28 | 现场要改成工控模式,详细动作流程见附件. | 现场要增加高混，低混控制，程序编写 | 范守旺
| 设计变更 计数 | 3 |  |  | 3
E2020063-河北顾地科技股份有限公司 计数 |  | 4 |  |  | 4
EP2017240-青岛三祥科技股份有限公司 | 客户需求 | 2020-07-31 | 密炼机排料时增加插销到位确认功能 | 密炼机排料时增加插销到位，标准版程序内有判断插销功能，现场工控机，选择无插销，所以未进判断插销。现场密炼机为下落式，有插销，由于排料门关门信号异常，依客户要求，在PC配置选择无插销时，也判断插销，增加该功能。 | 钱昌盛
| 客户需求 计数 | 1 |  |  | 1
EP2017240-青岛三祥科技股份有限公司 计数 |  | 1 |  |  | 1
EP2020004-江苏新鹏塑化科技有限公司 | 设计变更 | 2020-09-19 | 吸料机增加人机 | 吸料机增加人机,,PLC参数无法断电保持，查找原因，后来咨询厂商，是PLC电池或者主板有问题 | 范守旺
| 设计变更 计数 | 1 |  |  | 1
EP2020004-江苏新鹏塑化科技有限公司 | 硬件问题 | 2020-09-22 | 有人机的吸料机PLC硬件故障,把另一台吸料机PLC拆下互换,程序传输 | PLC断电人机上面参数无法保存，查看程序没有发现问题，我把程序传到其它PLC也可以用，咨询厂商，说PLC电池或者主板可能有问题，量电池电池电压没问题，与售服讨论，最后与另外一台吸料机PLC互换，现场确认OK | 范守旺
| 硬件问题 计数 | 1 |  |  | 1
EP2020004-江苏新鹏塑化科技有限公司 计数 |  | 2 |  |  | 2
EP2020097-青岛三祥科技股份有限公司 | 客户需求 | 2020-07-14 | 1.工艺执行时间优化 2.胶料秤确认重量手动确认修改 | 1.工艺执行时间优化 2.胶料秤确认重量手动确认修改 优化工艺每一步的，工艺交握时间，以及胶料秤，重量确认，改为按钮控制，取消时间延时。 3：现场调试，入料动作有异常，进行连线查看，以及客户反应一些其他问题，进解答，处理，入料动作异常，最终查询，是PC工艺运行前，条件判断，密炼机初始状态。导致，入胶动作异常。最终进行协商，调整，目前，客户在生产，进行观察 | 钱昌盛
EP2020097-青岛三祥科技股份有限公司 | 客户需求 | 2020-09-25 | 清扫确认按钮按下后，密炼机重锤立刻下降无需等待 ，请求PLC协助修改 | 清扫确认按钮按下后，密炼机入胶门立刻关闭无需等待 | 范守旺
| 客户需求 计数 | 2 |  |  | 2
EP2020097-青岛三祥科技股份有限公司 | 软件升级 | 2020-08-24 | 软件优化升级 | 更新程序，优化工艺步序切换时间，取消工艺初始化动作 | 范守旺
| 软件升级 计数 | 1 |  |  | 1
EP2020097-青岛三祥科技股份有限公司 计数 |  | 3 |  |  | 3
EP2020109-四川川环科技股份有限公司 | 其他 | 2020-07-02 | 协助检查 | 协助现场检查胶料秤重量是否有通讯延时问题 | 钱昌盛
EP2020109-四川川环科技股份有限公司 | 其他 | 2020-07-03 | 协助检查胶料称不执行动作。 | 售服反应等待新的PLC,到现场再进行处理。 | 钱昌盛
EP2020109-四川川环科技股份有限公司 | 其他 | 2020-07-07 | 胶料称更换新PLC，插上记忆卡，PLC与表头无法通讯，需要连线检查。 | 新更换的PLC程序下载 | 范守旺
| 其他 计数 | 3 |  |  | 3
EP2020109-四川川环科技股份有限公司 计数 |  | 3 |  |  | 3
总计数 |  | 130 |  |  | 130