## CP01
電控材料明細表 Parts List
PAGE : 02 / 05
日期：13年01月12日
工程編號 |  |  |  |  | 圖 號 | 1WRP1N1
工程名稱 |  | 膠料計量磅秤 |  |  | 圖 名 | 1WRP1N1電控箱材料表
序號 | Item | Description | Description | Specification | Qty | Price | Total | Suppler | Parts no | Remark
1 | CP-01 | 電盤箱 | Panel | SS41 400*400*250 防塵 | 1 |  | 0 |  | BOXSS8060/250
2 | RS485-1 | 通訊線 | Communicate cable | 通訊線FBS-PWS6A00T-485 | 1 |  | 0 |  | PLCFBSPWS6A00T
3 | CP01 | 回路保護器 | Circuit protector | C65H 2P 6A | 1 |  | 0 | 欧姆龙 | NFBC65H2P002A
4 | F0~F2 | 保險絲 | Fuse | SR811 附燈 AC220V 2.0A | 3 | 6 | 18 |  | FUSSR811A22020A
5 | TR01 | 感應式變壓器 | Transformer | AC380V/220VA CT 200A | 1 |  | 0 |  | TRN38/221A
6 | PS01 | 電源供給器 | Power supply | AC220V\DC24V 4A 100W | 1 |  | 0 | MW | PWRA22D24005A
7 | RX01 | 繼電器 | Varistor | MY4N AC220V 60Hz 含座 | 1 | 24 | 24 | OMRON | RLYMY4NA226S
8 | SR01 | 繼電器 | Relay | MY2N AC220V 60Hz 含座 | 2 | 23 | 46 | OMRON | RLYMY2NA226S
9 | FT01 | 電源瀘波器 | Filter | AC220V 5A | 1 |  | 0 |  | FTLA225A
10 | PBSTGL | 照光式按鈕 | Illuminated push buttom | (綠) XB2BW35M+ZB2BE10 | 1 | 32 | 32 | 施耐德 | SXB2BW3221ABG
11 | PBWL01~03 | 照光式按鈕 | Duble function with lamp | (白) XB2BW35M+ZB2BE10 | 1 | 32 | 32 | 施耐德 | SXB2BW3222ABW
12 | PBL0 | 雙頭式照光按鈕 | Emergency stop push buttom | （白）XB2BW81354+ZB2BWM31C | 1 |  | 0 | 施耐德 | SZB2BW8221A1B
13 | EMS | 緊急停止按鈕 | Emergency stop push buttom | (紅) XB2BS542C+ZB2BE102C(KEEP EMS) | 1 | 30 | 30 | 施耐德 | SXB2BS5221A1B
14 | BZ01 | 蜂鳴器 |  | RBY-302 AC220V 60Hz | 1 |  | 0 | RENY | BUZRBY302A22
15 | SK01 | 插座 | Terminal block | 插座1P AC110V 10A | 1 |  | 0 |  | SOC1PA125V10A
16 | TB02 | 組合式端子台 | Name plate | 端子台30A 1層 | 4 | 1.2 | 4.8 |  | TBL30AL1
17 | TB03 | 組合式端子台 | Name plate | 端子台20A 1層 | 0 | 0.7 | 0 |  | TBL20AL1
18 | TB04 | 組合式端子台 | Name plate | 端子台10A 1層 | 30 | 0.56 | 16.8 |  | TBL10AL1
19 | NP | 銘牌 |  | 50MM*150MM | 1 | 10 | 10 |  | NPT50/150
20 | NP | 銘牌 |  | 15MM*80MM | 2 | 10 | 20 |  | NPT15/80
21 | NP | 銘牌 |  | 10MM*40MM | 1 |  | 0 |  | NPT10/40
22 | NP | 銘牌 |  | 銘牌22φ | 10 | 5 | 50 |  | NPTM22
23 | NP | 銘牌 |  | 銘牌30φ | 1 | 5 | 5 |  | NPTM30
24 |  | 電盤箱 | Panel | SS41320*320*150 防塵 | 1 |  | 0
25 |  | 人機介面 | Weighing Indicator | PWS6A00T-TFT DC24V | 1 | 3250 | 3250 |  |  | 正将購
26 | [6 empty] | 0
27 | [6 empty] | 0
28 | [6 empty] | 0
29 | [6 empty] | 0
30 |  |  |  | 工資 | 1 |  | 0
31 |  |  |  | 耗材零件 | 1 |  | 0
32 |  |  |  | 利潤 | 1 |  | 0
0
1 |  | 人機介面 | Weighing Indicator | PWS6A00T-TFT DC24V | 1 | 3250 | 3250 |  |  | 正将購
2 |  | 称重显示器 |  | PT650D | 1 | 1400 | 1400 | A/D | WEIAD4406 | 正将購
3 |  | 可程式控制 | Human Machine interface | FBS-20MA-232 | 1 | 656 | 656 | FATEK | PLCFBS32MC232 | 正将購
4 |  | 通訊介面 | Programeable logic controlier | FBS-CB55 | 1 | 178 | 178 | FATEK | PLCFBSCB55 | 正将購
5 |  | 程式记忆卡 |  | FBS-PACK | 1 | 35 | 35 | FATEK | PLCFBSPACK | 正将購
|  |  |  | 總計 |  |  | 9057.6
正将自动化设备（江苏）有限公司
|  | ZHANG-JIANG AUTOMATION .CO.,LTD. |  |  |  | 審核：黄惠庆 設計：黃惠慶 製表：黃惠慶