|  | 参数代码 | 参数名称 | 设置值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | B1-01 | 频率指令选择 | 2 |
| 2 | B1-02 | 运行指令选择1 | 2 |
| 3 | E1-04 | 最高输出频率 | 70 |
| 4 | H5-01 | 从站地址 | 4 |
| 5 | H5-02 | 通讯速率 | 4（192000） |
| 6 | H3-02 |  | F |
| 7 | H3-06 |  | F |
| 8 | H3-10 |  | F |
| 9 | H1-01至H1-08 |  | F |
| 10 |  |  |  |

备注：把所有的端子功能全部设成F(上图红色字体部分)

MODBUS地址

通讯检测：

备注：MOUBUS地址均为16进制