润仓问题点

1、即时重量显示小，需要加大显示界面；

2、增加标准重量

3、10个桶改为10个工位，物料参数选择可以超过25个桶

4、登录后增加校秤界面，校完称有记录

5、配方输入重量增加合计重量

6、输入计划，核算出所有材料理论使用量

7、重量确认按钮改为凸起式按钮

8、关闭电源，打印机需要重新输入IP，需要改善